SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2012

ATA N.º 10/2012

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 3.931/2001 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, através das Atas de Registro de Preços decorrentes do Pregão Presencial N.º 42/2012 com vigência de 12 (doze) meses.

| ATA | EMPRESA DETENTORA | CNPJ N.º |
| --- | --- | --- |
| 010 | ALZEMIRO A. ZOPELETTO & CIA LTDA | 02.607.959/0001-15 |

Os valores foram atualizados em 19 de dezembro de 2012, conforme tabela abaixo:

| Item e codigo | Nome do produto | UNID | Qtde. | Valor unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RELE FOTO ELÉTRICO 220V 220V novo, partida rápida. | PC | 250,00 | 12,00 | 3.000,00 |
| 2 | ADAPTADOR ESTRIBO cunha 02CA. | PC | 25,00 | 14,00 | 350,00 |
| 4 | ALÇA PRÉ FORMADA DISTRIBUIÇÃO 02CAA. | PC | 25,00 | 5,55 | 138,75 |
| 6 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO | PC | 50,00 | 11,35 | 567,50 |
| 9 | BRAÇO ANTI-BALANÇO Para fixação dos espaçadores, 15 KV. | PC | 50,00 | 93,40 | 4.670,00 |
| 10 | BRAÇO C/ GRAMPO SUSPENSÃO 52mm. | PC | 50,00 | 43,80 | 2.190,00 |
| 11 | BRAÇO TIPO "L" Para sustentação do cabo mensageiro das redes compactas, 13,8KV. | PC | 50,00 | 85,00 | 4.250,00 |
| 12 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV - 35mm². | MT | 1000,00 | 4,89 | 4.890,00 |
| 13 | CABO DE COBRE 120,00MM² 1KV | MT | 250,00 | 48,00 | 12.000,00 |
| 14 | CABO DE COBRE 16MM Condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento Classe 2. Isolação de PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com especiais características de não propagação e auto-extinção do fogo. Cobertura de PVC/ST1 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com especiais características de não propagação e auto-extinção do fogo. Cor da Isolação: Branca. Cores da Cobertura: Preto, azul e verde. Dentro das Normas NBR e ABNT vigentes. Acondicionamento: Rolos ou bobinas de 100m. | MT | 75,00 | 11,50 | 862,50 |
| 15 | CABO DE COBRE 70,00MM² 1KV | MT | 250,00 | 29,58 | 7.395,00 |
| 16 | CABO DE COBRE 95,00MM² 1KV | MT | 250,00 | 38,90 | 9.725,00 |
| 17 | CABO MULTIPLEX 4x70mm. | MT | 250,00 | 18,40 | 4.600,00 |
| 18 | CHAVE SECCIONADA 15KV - 100A, base "C". | PC | 12,00 | 191,00 | 2.292,00 |
| 20 | COBERTURA PROTETORA Para bucha de transformadores 15 kv. |  | 12,00 | 103,60 | 1.243,20 |
| 21 | CONECTOR Tapit 14504 | PC | 125,00 | 2,04 | 255,00 |
| 22 | CONECTOR CUNHA 16mm - 2/0CA. | PC | 50,00 | 11,20 | 560,00 |
| 23 | CONECTOR CUNHA Cobre fio - haste. | PC | 50,00 | 8,80 | 440,00 |
| 24 | CONECTOR CUNHA Para compacta 02-02AWG. | PC | 50,00 | 44,05 | 2.202,50 |
| 25 | CONECTOR CUNHA Tipo II. | PC | 50,00 | 7,85 | 392,50 |
| 27 | CONECTOR CUNHA 02 35mm², tipo I. | PC | 50,00 | 8,00 | 400,00 |
| 28 | CONECTOR CUNHA 04 04CAA. | PC | 50,00 | 9,85 | 492,50 |
| 30 | CONECTOR ISOLADO PERF. 16,00-95,00MM | PC | 125,00 | 7,85 | 981,25 |
| 31 | CONECTOR ISOLADO PERFURANTE 10-70MM | PC | 125,00 | 5,90 | 737,50 |
| 32 | CONECTOR PERFURANTE 35-70x35-70mm². | PC | 150,00 | 9,40 | 1.410,00 |
| 33 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO AL 01 furo 02 AWG. | PC | 12,00 | 10,40 | 124,80 |
| 34 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO AL 2/0, 2 furos. | PC | 20,00 | 15,40 | 308,00 |
| 35 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO COBRE 16mm² - 1 furo cu. | PC | 27,00 | 12,80 | 345,60 |
| 36 | CORDOALHA DE AÇO 6,4mm. | PC | 62,00 | 24,00 | 1.488,00 |
| 37 | CRUZETA CONCRETO RETANGULAR 2,0m. | PC | 25,00 | 71,50 | 1.787,50 |
| 40 | ESPAÇADOR RD, 15KV, com anel. | PC | 62,00 | 37,98 | 2.354,76 |
| 41 | ESTRIBO Para espaçador losangular. | PC | 12,00 | 14,30 | 171,60 |
| 42 | FIO AÇO COBREADO 16mm². | MT | 25,00 | 50,00 | 1.250,00 |
| 43 | FIO AL 10 mm² isolado - amarração. | MT | 75,00 | 3,15 | 236,25 |
| 45 | FIXADOR DE PERFIL "U" | PC | 12,00 | 32,00 | 384,00 |
| 48 | GRAMPO ANCORA Para cabo 02 XLPE, 15 KV. | PC | 25,00 | 44,90 | 1.122,50 |
| 49 | GRAMPO LINHA VIVA 25 - 95 mm². | PC | 12,00 | 48,00 | 576,00 |
| 50 | HASTE ATERRAMENTO 5/8x2400mm. | PC | 12,00 | 48,00 | 576,00 |
| 53 | ISOLADOR Com pino universal polimérico, 15 KV. | PC | 25,00 | 51,00 | 1.275,00 |
| 54 | ISOLADOR De ancoragem polimérico, 15KV. | PC | 12,00 | 56,00 | 672,00 |
| 55 | ISOLADOR ROLDANA 78 x 78mm. | PC | 37,00 | 5,50 | 203,50 |
| 58 | LÂMPADA MISTA 160WX240V Dentro das normas da ABNT e de fabricação Nacional, rosca E-27 | PC | 25,00 | 12,00 | 300,00 |
| 59 | LÂMPADA MISTA 250WX240V Dentro das normas da ABNT e de fabricação Nacional, rosca E-27 | PC | 25,00 | 18,45 | 461,25 |
| 60 | LÂMPADA MISTA 500WX240V Rosca E-40 - fabricação nacional | PC | 25,00 | 38,00 | 950,00 |
| 61 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W 240v, rosca E-27, dentro das normas da ABNT e de fabricação Nacional. | pç | 230,00 | 10,00 | 2.300,00 |
| 62 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 80W 240v, rosca E-27, Dentro das normas da ABNT e de fabricação Nacional. | PC | 250,00 | 9,25 | 2.312,50 |
| 63 | LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W Dentro das normas da ABNT e de fabricação Nacional, E-40. | PC | 25,00 | 14,00 | 350,00 |
| 66 | LUMINÁRIA LM3 Completa, 250w vapor de sódio (lâmpada, reator externo, rele e luminária, sem braço), com proteção lâmpada padrão Copel, (lâmpada fabricação nacional) | PC | 37,00 | 385,00 | 14.245,00 |
| 69 | PARA RAIO 15KV 5KA providos com desligador automático, suporte isolante de material polimérico, conectores de Linha e de terra para cabos de 6 a 70mm², ferragem de fixação galvanizada a quente, identificação em alto relevo no próprio corpo. Projetados de acordo com as normas ABNT / ANSI / IEC. | PC | 12,00 | 168,70 | 2.024,40 |
| 78 | PARAFUSO 10"X5/8 ROSCA C/4 PORCAS | PC | 125,00 | 28,00 | 3.500,00 |
| 83 | PERFIL "U" Para rede compacta protegida. | PC | 25,00 | 103,00 | 2.575,00 |
| 86 | POSTE D - 150 - 10,50 metros de comprimento | PC | 15,00 | 615,00 | 9.225,00 |
| 87 | POSTE B - 300 - 10,50 metros de comprimento | PC | 15,00 | 860,00 | 12.900,00 |
| 88 | POSTE B - 1000 - 12,00 metros de comprimento | PC | 7,00 | 2.125,00 | 14.875,00 |
| 89 | POSTE B - 300 - 12,00 metros de comprimento | PC | 7,00 | 1.050,00 | 7.350,00 |
| 90 | POSTE B - 600 - 10,50 metros de comprimento | PC | 7,00 | 1.320,00 | 9.240,00 |
| 91 | POSTE B - 600 - 12,00 metros de comprimento | PC | 7,00 | 1.450,00 | 10.150,00 |
| 92 | POSTE D - 200 - 12,00 metros de comprimento | PC | 7,00 | 1.780,00 | 12.460,00 |
| 93 | PROTETOR DE BUCHA 15KV. | PC | 25,00 | 14,00 | 350,00 |
| 94 | REATOR V. METÁLICO 250W tipo uso interno, potência nominal lâmpada 250 watt, tensão nominal 220 v, fator potência alto, base AFP | PC | 75,00 | 65,00 | 4.875,00 |
| 95 | REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W X 220V Externo com base, fabricação Nacional - AFP | PC | 25,00 | 63,00 | 1.575,00 |
| 96 | REATOR VAPOR MERCÚRIO 125w x 220v Externo com base, AFP, fabricação Nacional | PC | 75,00 | 48,00 | 3.600,00 |
| 97 | REATOR VAPOR MERCURIO 80w x 220v Externo com base, AFP, fabricação Nacional | PC | 75,00 | 45,00 | 3.375,00 |
| 98 | REATOR VAPOR METÁLICO 150W Tipo uso interno, com ignitor e capacitor, potência nominal lâmpada 150 watt, tensão nominal 220 v, freqüência nominal 60 hz, fator potência alto. | PC | 25,00 | 60,00 | 1.500,00 |
| 99 | REATOR VAPOR SÓDIO 150W Tipo uso interno, com ignitor e capacitor, potência nominal lâmpada 150 watt, tensão nominal 220 v, freqüência nominal 60 hz, fator potência alto. | pç | 25,00 | 48,00 | 1.200,00 |
| 100 | REATOR VAPOR SÓDIO 250W X 220V interno com ignitor e capacitor AFP padrão Copel. | PC | 100,00 | 53,00 | 5.300,00 |
| 107 | SUPORTE C Distribuição 13,8KV. | PC | 25,00 | 137,00 | 3.425,00 |
| 108 | SUPORTE HORIZONTAL Para rede compacta. | PC | 25,00 | 50,00 | 1.250,00 |
| TOTAL | 210.788,86 |  |  |  |  |

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br, na guia Serviços/Licitações, sendo que até a presente data, não houve alteração nos preços registrados.

Dois Vizinhos, 21 de dezembro de 2012.

José Luiz Ramuski

Prefeito