DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 143/2013

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  221/2013

Empresa: ALZEMIRO A. ZOPELETTO & CIA LTDA. – EPP, CNPJ sob o nº 02.607.959/0001-15

| ITENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote | Item | Código do produto/ serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | UN |  | Qtde | Preço UN | Preço total |
| 1 | 1 | 3920 | BOCAL E-40 Padrão Copel, Dentro das normas ABNT e INMETRO. | LORENZETTI | UN |  | 100,00 | 5,00 | 500,00 |
| 1 | 2 | 28760 | BOCAL E27 Padrão Copel | LORENZETTI | UN |  | 100,00 | 2,00 | 200,00 |
| 1 | 5 | 28762 | CONECTOR TAPIT Bi-metálico grande | INTELLI | UN |  | 100,00 | 3,50 | 350,00 |
| 1 | 7 | 13566 | LAMPADA FILAMENTO REFORÇADO 60 x 127v - nacional ou nacionalizada. | OUROLUX | UN |  | 200,00 | 2,90 | 580,00 |
| 1 | 10 | 28763 | PARAFUSO 5/8x8 Rosca simples com 2 polca | WORKE | UN |  | 100,00 | 4,70 | 470,00 |
| 1 | 12 | 28755 | REATOR VAPOR MERCÚRIO 125W X 220V com base, alto fator de potência, padrão Copel com selo ense, ABNT, NBR 5125, NTC 810041. | AC LUX | UN |  | 200,00 | 16,00 | 3.200,00 |
| 1 | 14 | 28764 | RELE FOTO ÉLETRICO 220V Novo, encapuza mento blindado com resposta instantânea, com tampa em prolipopileno contra raios UV na cor cinza, foto resistor encapsulado em resina de acordo com a norma DIN 40040, visor em acrílico com área de captação solar de 872 mm², contatos elétricos de acordo com NBR 5123, UL 773 e ANSI 136.10, que possua conjunto mecânico auto limpante nos contatos, dispositivo mecânico de calibração de ajuste liga e desliga com Maximo nos níveis de luminância entre 3 e 20 lux e desligará com máximo de 80 lux, tendo sensibilidade espectral entre 65% e 35% e tendo peso aproximado de 0,165g e estando dentro das normas da ABNT e INMETRO. | ILUMATIC | UN | 1.000,00 |  | 7,35 | 7.350,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.650,00 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  222/2013

Empresa: C. A. BEGNINI & CIA LTDA – ME, CNPJ sob o nº 17.142.400/0001-34

| ITENS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | UN | Qtde | Preço UN | Preço total |
| 1 | 6 | 28759 | FITA ISOLANTE Rolo de 20 metros dentro das normas da ABNT | SICA | UN | 200,00 | 1,85 | 370,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 370,00 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  223/2013

Empresa: ILUMINAR - MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA – ME, CNPJ sob o nº 17.488.862/0001-08

| ITENS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | UN | Qtde | Preço UN | Preço total |
| 1 | 3 | 28757 | CONECTOR PERFURANTE 16-120 Derivado 16-120, dentro das normas da ABNT. | INTELLI | UN | 400,00 | 6,30 | 2.520,00 |
| 1 | 4 | 28761 | CONECTOR TAPIT Bi-metálico pequeno. | BARCEL | UN | 100,00 | 1,95 | 195,00 |
| 1 | 8 | 28753 | LAMPÂDA VAPOR MERCÚRIO 125W X 220V rosca E-27, com temperatura da cor inferior a 3700k e fluxo luminoso superior a 3900 LM, e estando dentro das normas da ABNT e INMETRO. | OSRAM | UN | 400,00 | 4,85 | 1.940,00 |
| 1 | 9 | 28754 | LAMPÂDA VAPOR MERCÚRIO 80W X 220V rosca E-27, com temperatura da cor inferior a 3600k e fluxo luminoso superior a 3900LM, e estando dentro das normas da ABNT e INMETRO. | OSRAM | UN | 250,00 | 5,00 | 1.250,00 |
| 1 | 11 | 28758 | REATOR EXTERNO VAPOR METÁLICO 400W X 220V Sem base, alto fator de potência, padrão Copel com selo Ense. | AGT | UN | 100,00 | 24,00 | 2.400,00 |
| 1 | 13 | 28756 | REATOR VAPOR MERCÚRIO 80W X 220V com base, alto fator de potência, padrão Copel com selo ense, ABNT, NBR 5125, NTC 810041. | AF2 | UN | 150,00 | 16,50 | 2.475,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.780,00 |

Dois Vizinhos, 20 de novembro de 2013

Raul Camilo Isotton

Prefeito