COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2011

Razão Social:

CNPJ Nº:

Endereço:

E-mail:                                                        Cidade:

Telefone:

Pessoa para contato:

Obtivemos, através do acesso a página www.doisvizinhos.pr.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: Dois Vizinhos,

____________________________

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Departamento de Administração por meio do fax (46) 3536-8822.

A não remessa do recibo exime o Departamento de Administração de informar retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Dois Vizinhos – PR, doze dias de setembro de 2011

João Maria Ferreira da Silva

Pregoeiro

E D I T A L DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 154/2011.

| Credenciamento e Recebimento dos Envelopes | Dia: 28/09/2011 Hora: As 10:30H Horário de Brasília |
| --- | --- |
| Início da Sessão Pública | Dia: 28/09/2011 Hora: As 10:46H Horário de Brasília |
| Local | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos |

JOSÉ LUIZ RAMUSKI, PREFEITO DE DOIS VIZINHOS, faz saber pelo presente EDITAL que, se encontra aberta a Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL – Por item. O presente certame licitatório reger-se-á pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.666/93, e suas alterações, Lei Complementar n.º 123/2006 e Lei Municipal nº 1371/2007, Decreto n.º 3.555/2000 e demais legislações aplicáveis e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus Anexos.

Maiores informações encontram-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, na Avenida Rio Grande do Sul, 130 – Centro, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, ou pelo fone (46) 3536 8824 ou (46) 3536 8825, ou ainda através do site: www.doisvizinhos.pr.gov.br.

A sessão de processamento do Pregão será realizada nas dependências da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Rio Grande do Sul, 130 – Centro, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná e será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria n.º 2/2011.

DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.

Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital de licitação perante a Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, conforme § 2º do art. 41 da lei n.º 8.666/93.

Serão apreciados apenas os pedidos de impugnação de edital que forem protocolados no Setor de Protocolo, na sede da Prefeitura de Dois Vizinhos, sendo vedada a interposição por qualquer outro meio.

A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, sendo corrigido o ato convocatório.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Licitação visa a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES POR OCASIÃO DA EXPOVIZINHOS.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do presente certame todos os interessados do ramo de atividade que preencham as condições exigidas neste edital.

2.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

2.2.1. Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

2.2.2. Estejam sob falência, dissolução ou liquidação;

2.2.3. Empresas que tenham como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

2.2.4. Estejam em situação irregular perante as Fazendas: Federal, Estadual, Municipal, INSS e FGTS;

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. A documentação referente ao “credenciamento” deverá ser apresentada fora dos envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO acompanhada de documento de identidade. Sendo:

- Carta de Credenciamento (ANEXO V);

- Declaração de Pleno Atendimento (ANEXO VI);

- Declaração que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, (ANEXO VII);

3.2.  O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

3.2.1. Se representante legal, deverá apresentar: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

3.2.2. Se procurador: Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante devidamente reconhecida em cartório, devendo constar o nome da empresa outorgante e também o nome do outorgado, constando ainda a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou

3.2.3. Carta Credenciamento (ANEXO V), outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. A apresentação deste documento dispensa a apresentação dos documentos constantes nos subitens 3.2.1 e 3.2.2.

3.3. Declaração de  “Pleno atendimento aos requisitos da proposta e dos documentos de habilitação” ANEXO VI.

3.3.1. Pela não apresentação da declaração de “Pleno atendimento aos requisitos da proposta e dos documentos de habilitação” ANEXO VI fora dos envelopes nºs 1 e 2, a empresa será  automaticamente eliminada do certame.

3.4. A(s) empresa(s) que pretender(em) se utilizar(em) dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá(ão) apresentar(em), fora dos envelopes, no momento do credenciamento, DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, SE FOR O CASO, CARIMBADA E ASSINADA PELO CONTADOR, CONSTANDO O NÚMERO DE CRC, CONFORME (ANEXOVII). TAMBÉM DEVERÁ FAZER ESTA OPÇÃO NA PROPOSTA DE PREÇOS.

3.5. Importante: Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório à presença do licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referente à licitação. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

3.6. Ficam as empresas cientes de que somente serão admitidas na fase de lances verbais e na prática de todos os demais atos inerentes ao certame aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos do Item 3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

3.7. No caso de envio dos envelopes, via correio ou outro meio, também deverá ser enviada a declaração de “Pleno atendimento aos requisitos da proposta e dos documentos de habilitação” Anexo VI fora dos envelopes nºs 1 e 2. Na falta deste documento a empresa será automaticamente eliminada do certame.

3.8. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA (Identificação da empresa proponente)

PREGÃO PRESENCIAL N.º ..................

ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

EMPRESA (Identificação da empresa proponente)

PREGÃO PRESENCIAL N.º ..................

4 . DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, receberá os Envelopes de Nº  01 - PROPOSTAS DE PREÇOS E Nº 02 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

4.2. Em seguida se fará o credenciamento dos representantes legais para participar e dar lances.

4.3. A licitante, cujo representante apresentar-se ao local de realização da sessão pública após início da sessão de disputa do lote que for participar, será considerada retardatária. Nesta hipótese admitir-se-á sua participação tão-somente como ouvinte.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. O ENVELOPE/INVÓLUCRO N.° 01 DEVERÁ CONTER:

- PROPOSTA IMPRESSA EM PAPEL A-4, CONFORME ARQUIVO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO, COM ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA COM CARIMBO QUE CONSTE O NÚMERO DO CNPJ DA MESMA.

- ARQUIVO DE PROPOSTA EM MEIO DIGITAL (DISQUETE, CD-R ou PEN-DRIVE), PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE APURAÇÃO, COM TODOS OS DADOS DA PROPOSTA DEVIDAMENTE PREENCHIDOS, FICANDO A CRITÉRIO DA EMPRESA A OPÇÃO DA MÍDIA A SER UTILIZADA.

5.1.1. NA PROPOSTA DE PREÇOS A SER PREENCHIDA DEVERÁ CONSTAR A MARCA E/OU PROCEDÊNCIA (FORNECEDOR) DOS PRODUTOS LICITADOS.

5.1.2. A NÃO APRESENTAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL (DISQUETE,  CD-R ou PEN-DRIVE ),  SE ESTE ESTIVER INCOMPLETO, OU NÃO FOR POSSÍVEL EFETIVAR A LEITURA DOS DADOS, IMPLICARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.

5.1.3. A empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado, bem acondicionada, para que não sofra danos.

5.1.4. Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia alternativa do arquivo digital.

5.2. Todas as propostas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias.

5.3. A Proposta de Preços deverá ser preenchida com 2 (duas) casas decimais.

5.4. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas.

5.5. O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br, na guia Serviços / Licitações, onde também encontram-se disponíveis o manual para preenchimento da proposta e o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma.

5.6. A Proposta de Preços Impressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no ENVELOPE nº 01, que deverá ser entregue no ato do credenciamento devidamente fechado no qual se identifiquem, externamente, o nome do licitante, o número do Pregão, como segue o exemplo:

ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA (Identificação da empresa proponente)

PREGÃO PRESENCIAL N.º ..................

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de Menor Preço Por item e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor.

6.2. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 6.1, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

6.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor.

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.

6.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

6.7. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

6.8. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

6.9. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado.

6.10. Serão desclassificadas:

a) as propostas que não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos deste edital;

b)  as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis.

6.11. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas.

6.11.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

6.12. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar,  nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.11.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.

6.13. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 6.12 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

6.14. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.

6.15. As empresas que não forem vencedoras, terão seus Envelopes de N.º 02,  referente a documentação, devolvidos após o encerramento da sessão pública, e será constado em ata.

6.16. A sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto a serem esclarecidas previamente junto ao Departamento de Administração, conforme previsto neste Edital.

7 . DA HABILITAÇÃO

7.1. NO ENVELOPE N.º 02 DEVERÃO SER ACONDICIONADOS OS DOCUMENTOS SEGUINDO RIGOROSAMENTE A ORDEM ABAIXO DESCRITA:

| 7.1.1 | Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social com a última alteração ou consolidado, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (autenticado); O ramo de atividade da empresa deve ser compatível com o objeto da licitação; |
| --- | --- |
| 7.1.2 | Cópia do Comprovante de Inscrição no CNPJ/MF, expedido a menos de 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação; (deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da página); |
| 7.1.3 | Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual CICAD, (ou conforme modelo padrão de cada Estado). Caso a empresa não esteja Cadastrada no Estado deverá apresentar prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal (ALVARÁ), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da página); |
| 7.1.4 | Certidão Conjunta de Regularidade a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, na forma da lei. (deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da página); |
| 7.1.5 | Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, na forma da lei. (deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da página); |
| 7.1.6 | Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal no domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei, aceita pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, contados da data de sua emissão, se outro prazo de validade não constar do documento (deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da página); |
| 7.1.7 | Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social – INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, dentro do seu prazo de validade (deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da página); |
| 7.1.8 | Prova de Regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, dentro do seu prazo de validade (deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da página); |
| 7.1.9 | Para as ME, EPP e COOP que optarem pelos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, apresentar: Certidão Simplificada (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), de que está enquadrada como micro empresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, expedida a menos de 180(cento e oitenta dias); |
| 7.1.10 | Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. (autenticado); Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior a 1 (um) ano, o balanço anual será substituído por balanço parcial (provisório ou balancetes) e demonstrações contábeis relativas ao período de seu funcionamento. (autenticado); |
| 7.1.11 | Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Execução Patrimonial expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida a menos de 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação; |
| 7.1.12 | Declaração que não Emprega Menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e Lei n.º 9.854/99 (conforme modelo no ANEXO II); |
| 7.1.13 | Declaração de Idoneidade, devidamente preenchida, carimbada e assinada pelo responsável legal do proponente, conforme modelo (ANEXO III); |
| 7.1.14 | Declaração contendo nome e CPF do Responsável Legal pela empresa e número da inscrição municipal (ANEXO IV); |
| 7.1.15 | As empresas que apresentarem o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, EXPEDIDO CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 001/2011, junto ao Município de Dois Vizinhos, em plena validade, estarão isentas de apresentar os documentos relacionados do item 7.1.1 a 7.1.14. |
| 7.1.16 | Declaração de que a empresa se responsabiliza em emitir a ART DE EXECUÇÃO – Anotação de Responsabilidade Técnica, para instalação dos equipamentos. |

IMPORTANTE:

7.2. O Edital de Chamamento 001/2011, está disponível às empresas no endereço www.doisvizinhos.pr.gov.br, Serviços/Certificado de Registro Cadastral. As empresas deverão fazer a juntada de documentos em atendimento ao edital de Chamamento supracitado e entregar no Departamento de Compras deste Município para emissão/liberação do Certificado de Registro Cadastral.

7.3. O Município de Dois Vizinhos, considerando a agilização da abertura dos processos licitatórios, preferencialmente opta pelo recebimento do Certificado de Registro Cadastral, para habilitação das empresas.

7.4. Para as Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa que obtiveram os benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.4.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 7.4 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, e/ou aquisição, ou revogar a licitação.

7.5. Todos os documentos solicitados neste Pregão deverão ser apresentados em original ou por cópias xerográficas devidamente autenticadas em cartório ou por servidor municipal designado para tal, e estarem em plena validade até a data de abertura da licitação;

7.6. Poderão ser aceitos documentos emitidos via INTERNET, neste caso, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, antes da Habilitação da proponente, poderão comprovar a veracidade das informações contidas no documento, através da própria INTERNET.

7.7. Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou

7.7.1. Se a licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.8. Acaso todos os licitantes sejam inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas fundadas das causas referidas no art. 48 da Lei Federal 8.666/93.

8. DA ADJUDICAÇÃO

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 3 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, terá o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.

9.2. Os demais licitantes, já intimados na sessão Pública supracitada, terão o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentarem as contra razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

9.3. A manifestação na sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

9.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.

9.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

10. DA ENTREGA

10.1. A previsão de retirada total é em até 6 (seis) meses, podendo ser dilatado mediante confecção de Termo Aditivo, obedecida à legislação em vigor e havendo interesse da Administração.

10.2. Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação do Departamento de Compras deste Município no Parque de Exposição, as despesas referentes a entrega ficam por conta da licitante vencedora. A entrega deverá ocorrer em no máximo 5 dias após a solicitação.

10.3. Os produtos deverão ter garantia mínima de 1 (um) ano, garantia da proponente, sendo que os produtos que apresentarem problema deverão ser substituídos no prazo máximo de 1(uma) hora.

10.4. Referente as locações itens 38, 39, 40 e 41 a empresa deverá efetuar o Recolhimento da ART para ligação junto a COPEL dos transformadores.

10.5. Fica sob responsabilidade da empresa vencedora o funcionamento e manutenção dos transformadores durante o período de locação, conforme determinação do Departamento de Compras.

10.6. É de responsabilidade da proponente vencedora as despesas com o transporte, instalação e manutenção dos itens locados na presente licitação.

10.7. Os produtos deverão ser entregues dentro das especificações exigidas no Anexo I, deste edital e a Comissão Especial de Recebimento deste Município fará eventuais diligências para verificação das entregas efetuadas. Se os produtos não estiverem de acordo com especificações deste edital, ou não apresentarem a qualidade desejada, serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, no prazo de  1 (uma) hora, sem prejuízo para o MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanção prevista no edital e na legislação vigente.

10.8. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto recusado, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.

11.  DO VALOR

11.1. O valor total estimado para esta licitação será de 156.166,10 (Cento e Cinqüenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Dez Centavos), conforme Anexo I – Termo de Referência, podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

12. FORMA DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado pela Secretaria de Administração e Finanças, em até 30 (trinta) dias, após a entrega e aceitação dos produtos (entrega parcial ou total), mediante apresentação da Nota Fiscal, com as necessárias anotações e carimbo do Termo de Recebimento e Aceitação, conforme Decreto nº 8624/2011 com visto do responsável.

12.1.1. A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas do INSS e do FGTS, devidamente válidas, bem como as guias de recolhimento de INSS e FGTS para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade da contratada, manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas na licitação (regularidade fiscal), conforme prevê o Art. 55 da Lei 8.666/93.

12.2. O Município efetuará o desconto do INSS, IRRF e ISSQN, do valor contratado, conforme legislação vigente.

12.3. Deverá constar na Nota Fiscal o Número da Licitação, do Contrato, e se houver, do Termo Aditivo.

12.4. Se a empresa for optante do Simples Nacional, deverá constar na Nota Fiscal.

12.5. A data para entrega das Notas Fiscais será até o dia 25 de cada mês, após esta data, deverão ser encaminhadas a partir do primeiro dia do mês subsequente.

12.6. O município receberá apenas notas fiscais emitidas eletronicamente, conforme legislação vigente, exceto para prestação de serviços.

12.6.1. As empresas com sede em outros Estados que ainda não se adequaram ao sistema de Notas eletrônicas, poderão emiti-las conforme legislação vigente no Estado sede.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente Edital correrão por conta da seguinte dotação:

| DOTAÇÕES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conta da despesa | Funcional programática | Destinação de recurso |
| 680 | 04.002.23.691.03012-024 | 0.1.00.000000 |
| 700 | 04.002.23.691.03012-024 | 0.1.00.000000 |

14. DA VIGÊNCIA

14.1. O presente Contrato terá duração de 6 Meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser dilatado mediante confecção de Termo Aditivo, havendo interesse da Administração Municipal

15. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

15.1. Homologado o objeto da presente licitação, o MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, convocará os adjudicatários para assinarem o termo de contrato em até 03 (três) dias úteis, sob pena de decair do seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93.

15.2. O MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS poderá quando o adjudicatário não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos neste Edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, de conformidade com o presente ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei no 8.666/93.

16. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

16.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

16.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado;

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias para a execução do Contrato;

16.3. Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) entregar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustados;

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato;

c) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital;

d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos  que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto constante no item 10, será aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor total adjudicado, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, limitada a 2% (dois por cento) do valor contratual.

17.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA  as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.

17.3. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS.

18. DA RESCISÃO

18.1. O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n.º 8.666/93.

18.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n.º 8.666/93.

18.3. Verificada qualquer infração do Contrato, o Município independentemente de notificação judicial, poderá rescindir o Contrato.

19. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

19.1. O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições da Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado e demais legislação pertinente a matéria.

20. CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e dos princípios gerais de direito.

21. DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes da interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito ao Município de Dois Vizinhos, Departamento de Administração aos cuidados do senhor João Maria Ferreira da Silva, ou fone 46 3536 8811, preferencialmente, com antecedência mínima de 3 (três) dias da data marcada para o recebimento dos envelopes.

21.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Administração.

21.3. Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente subseqüentes aos ora fixados.

21.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua documentação o endereço e os números de fax e telefone e o e-mail.

21.5. Administração poderá revogar a licitação por interesse pública, devendo anula – lá por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar.

21.6. Fazem parte integrante deste Edital:

-Anexo I – Termo de Referência.

-Anexo II – Modelo declaração cumprimento do Artigo 7º  da Constituição Federal

-Anexo III – Modelo de Declaração de Idoneidade

-Anexo IV – Modelo de Declaração de Responsabilidade Legal e Dados sobre a Empresa

-Anexo V – Modelo Credenciamento.

-Anexo VI - Declaração de Pleno atendimento aos requisitos da proposta e dos documentos de habilitação.

-Anexo VII - Modelo de Declaração de enquadramento como Microempresa ou EPP.

21.7. O Edital relativo ao objeto desta licitação, encontra-se à disposição dos interessados também na Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - Departamento de Administração.

21.8. Todas e quaisquer alterações referentes a este edital estarão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: www.doisvizinhos@pr.gov.br.

Dois Vizinhos, doze dias de setembro de 2011.

José Luiz Ramuski

Prefeito

João Maria Ferreira da Silva

Pregoeiro

ANEXO I  -  TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES POR OCASIÃO DA EXPOVIZINHOS.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

O presente instrumento apresenta a especificação, quantidade, e valor máximo estimado para cada item objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2011. Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes na tabela abaixo e observados dos esclarecimentos constantes deste anexo:

| LOTE: 1 - Lote 001 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Nome do produto | Quantidade | Unid | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | ADAPTADOR 4 em 1, novo padrão. | 30,00 | UN | 5,00 | 150,00 |
| 2 | CABO 4X25 MULT COLORIDO Cabo Alumínio Multiplexado Quadruplex Color Neutro Nu. Utilizados em redes aéreas de distribuição, em instalações aéreas fixadas em postes ou fachadas, entradas de serviços, áreas arborizadas, áreas de poluição e salinidade ou locais com pouco espaço físico. | 100,00 | MT | 9,80 | 980,00 |
| 3 | CABO 4X35 MULT COLORIDO Cabo Alumínio Multiplexado Quadruplex Color Neutro Nu. Utilizados em redes aéreas de distribuição, em instalações aéreas fixadas em postes ou fachadas, entradas de serviços, áreas arborizadas, áreas de poluição e salinidade ou locais com pouco espaço físico. | 100,00 | MT | 12,00 | 1.200,00 |
| 4 | CABO 4X70 MULT COLORIDO Cabo Alumínio Multiplexado Quadruplex Color Neutro Nu. Utilizados em redes aéreas de distribuição, em instalações aéreas fixadas em postes ou fachadas, entradas de serviços, áreas arborizadas, áreas de poluição e salinidade ou locais com pouco espaço físico. | 200,00 | UN | 16,00 | 3.200,00 |
| 5 | CABO COBRE FLEX 95MM Condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento Classe 2. Isolação de PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com especiais características de não propagação e auto-extinção do fogo. Cobertura de PVC/ST1 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com especiais características de não propagação e auto-extinção do fogo. Cor da Isolação: Branca. Cores da Cobertura: Preto, azul e verde. Dentro das Normas NBR e ABNY vigentes. Acondicionamento: Rolos ou bobinas de 100m. | 230,00 | MT | 30,00 | 6.900,00 |
| 6 | CABO DE COBRE 16MM Condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento Classe 2. Isolação de PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com especiais características de não propagação e auto-extinção do fogo. Cobertura de PVC/ST1 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com especiais características de não propagação e auto-extinção do fogo. Cor da Isolação: Branca. Cores da Cobertura: Preto, azul e verde. Dentro das Normas NBR e ABNT vigentes. Acondicionamento: Rolos ou bobinas de 100m. | 200,00 | MT | 5,20 | 1.040,00 |
| 7 | CABO DE COBRE 25MM Condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento Classe 2. Isolação de PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com especiais características de não propagação e auto-extinção do fogo. Cobertura de PVC/ST1 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com especiais características de não propagação e auto-extinção do fogo. Cor da Isolação: Branca. Cores da Cobertura: Preto, azul e verde. Dentro das Normas NBR e ABNY vigentes. Acondicionamento: Rolos ou bobinas de 100m. | 200,00 | MT | 7,12 | 1.424,00 |
| 8 | CABO FLEXIVEL 10MM Cabo elétrico flexível, material cobre, revestimento pvc - condutor 10, bitola condutor 10mm, quantidade fios 1, Cabo flexível anti-chama 10mm - a cor será definida no ato da solicitação, deverão ser apresentados em rolos, contendo cada um 100 metros e com todas as informações técnicas do produto e do fabricante, considerando "embalados em embalagens originais de fábrica que contenha as informações técnicas do produto e dados do fabricante" . | 3.500,00 | MT | 2,38 | 8.330,00 |
| 9 | CABO FLEXIVEL 2,5MM Cabo elétrico flexível, material cobre, revestimento pvc - condutor 10, bitola condutor 2,5mm, quantidade fios 1, Cabo flexível anti-chama 2,5mm - azul, deverão ser apresentados em rolos, contendo cada um 100 metros e com todas as informações técnicas do produto e do fabricante, considerando "embalados em embalagens originais de fábrica que contenha as informações técnicas do produto e dados do fabricante". | 2.000,00 | MT | 0,69 | 1.380,00 |
| 10 | CABO FLEXIVEL 4MM Cabo elétrico flexível, material cobre, revestimento pvc - condutor 10, bitola condutor 4mm, quantidade fios 1, Cabo flexível anti-chama 4mm - cor a ser definido no ato da solicitação, deverão ser apresentados em rolos, contendo cada um 100 metros e com todas as informações técnicas do produto e do fabricante, considerando "embalados em embalagens originais de fábrica que contenha as informações técnicas do produto e dados do fabricante" . | 3.000,00 | MT | 1,00 | 3.000,00 |
| 11 | CABO FLEXIVEL 6MM Cabo elétrico flexível, material cobre, revestimento pvc - condutor 10, bitola condutor 6mm, quantidade fios 1, Cabo flexível anti-chama 6mm - cor a ser definido no ato da solicitação, deverão ser apresentados em rolos, contendo cada um 100 metros e com todas as informações técnicas do produto e do fabricante, considerando "embalados em embalagens originais de fábrica que contenha as informações técnicas do produto e dados do fabricante" . | 3.000,00 | MT | 1,30 | 3.900,00 |
| 12 | CABO PP 3X2,5MM para tensões nominais até 750v, formado por fios de cobre nu, têmpera mole encordoamento classe 5 (extra flexível), as veias são isoladas com policarbonato de vinila (pvc), tipo pvc/a para 70°, torcidos ente si, formando o núcleo e a cobertura extrudada, com policarbonato de vinila. Normas básicas aplicadas NBR e ABN vigentes. Acondicionado em rolos ou bobinas com 100 metros cada. | 600,00 | MT | 3,48 | 2.088,00 |
| 13 | CABO PP 3X6MM para tensões nominais até 750v, formado por fios de cobre nu, têmpera mole encordoamento classe 5 (extra flexível), as veias são isoladas com policarbonato de vinila (pvc), tipo pvc/a para 70°, torcidos ente si, formando o núcleo e a cobertura extrudada, com policarbonato de vinila. Normas básicas aplicadas NBR e ABN vigentes. Acondicionado em rolos ou bobinas com 100 metros cada. | 100,00 | MT | 7,60 | 760,00 |
| 14 | CABO PP 4X10MM para tensões nominais até 750v, formado por fios de cobre nu, têmpera mole encordoamento classe 5 (extra flexível), as veias são isoladas com policarbonato de vinila (pvc), tipo pvc/a para 70°, torcidos ente si, formando o núcleo e a cobertura extrudada, com policarbonato de vinila. Normas básicas aplicadas NBR e ABN vigentes. Acondicionado em rolos ou bobinas com 100 metros cada. | 500,00 | MT | 16,67 | 8.335,00 |
| 15 | CAIXA 1X80X20 Características Técnicas Caixa: Os Quadros de comando são construídos em chapa de aço SAE 1008. O conjunto é composto pela caixa, placa de montagem e flange. Possui, também, dobras adicionais de 15º que protegem a caixa contra a entrada de águae pó, além de dar maior resistência mecânica à mesma. Placa de Montagem: É removível, permitindo a montagem dos equipamentos em bancada. Flange: Localizada na parte inferior dos quadros. A flange é removível facilitando a furação e a passagem de cabos ou eletrodutos. Sob consulta, podem ser fornecidas as caixas com flange em todas as laterais da caixa. Os modelos CE/CS possuem borracha para vedação. Fecho: O fecho é standard de fenda em metal. Sob consulta, poderão ser fornecidos outros modelos de fechos, com chaves ou manoplas. Porta: É removível, sendo as dobradiças com pinos desmontáveis, facilitando o manuseio e instalação dos equipamentos, possui borracha de vedação. Material: Metálico; Modo de fixação: Parede ou poste; Local de Utilização: Uso abrigado; Grau de Proteção: IP 54 IK10. Peças tratadas com anti-oxidante (fosfato de ferro) e após, recebem pintura eletrostática a pó. Caixa e tampa: na cor bege Placa de montagem: na cor laranja Produto dentro das normas da ABNT e NBR vigentes. | 2,00 | UN | 281,00 | 562,00 |
| 16 | CAIXA DIST PARA 12 DISJUNTORES 98X78, COM BARRAMENTO Painel a prova de explosão para distribuição, alimentação e proteção de circuitos elétricos. equipamento projetado e construído de tal forma que ocorrendo uma explosão no seu interior, a mesma não se propaga para o ambiente externo. Revestimento anticorrosivo na cor cinza texturizado, caracterizado pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto | 2,00 | UN | 150,00 | 300,00 |
| 17 | CHAVE TIPO C MATEUS As chaves seccionadoras tipo Matheus, também conhecidas como corta-circuitos fusíveis, utilizadas para proteção primária dos transformadores em poste. Fabricadas para instalação ao tempo e ser resistentes à ação de intempéries. Monopolares, classe 15 kV ou 25 kV, de corrente nominal de 100 A e capacidade de interrupção assimétrica de 10 kA. Devem possuir meios para acionamento através de vara de manobra. O contato superior da chave deve ser construído de forma a não obstruir a expulsão dos gases na hora da atuação da proteção. Além disto, este contato deve estar perfeitamente alinhado de forma a permitir alta pressão na superfície de contato, e a facilitar as operações de abertura e fechamento da chave. | 6,00 | UN | 280,00 | 1.680,00 |
| 18 | CONECTOR PERFURANTE DE 10 A 70 MM O conector deve ser composto por dois corpos isolados de material polimérico resistente a UV e espessura que garanta resistência mecânica e isolação elétrica compatível com a classe de tensão de 0,6/1 kV, campo de aplicação do conector | 100,00 | UN | 5,80 | 580,00 |
| 19 | CONECTOR PERFURANTE DE 16 A 90 MM O conector deve ser composto por dois corpos isolados de material polimérico resistente a UV e espessura que garanta resistência mecânica e isolação elétrica compatível com a classe de tensão de 0,6/1 kV, campo de aplicação do conector | 50,00 | UN | 8,50 | 425,00 |
| 20 | CONECTOR PORCELANA 2 PÓLOS Para cabo 4mm | 100,00 | UN | 3,00 | 300,00 |
| 21 | CONECTOR TAPIT METÁLICO Dentro das normas da ABNT | 100,00 | UN | 2,00 | 200,00 |
| 22 | DISJUNTOR 3X20 PARA LÂMPADA Disjuntor Eletrico 3x20 Amperes Termomagnético | 6,00 | UN | 31,35 | 188,10 |
| 23 | DISJUNTOR 3X300 Produto feito de material magnético e com ligação por bornes de estribo. Composição: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Utilizado para proteção do circuito elétrico. Dentro das normas da NBR e ABNT vigentes. | 3,00 | UN | 1.100,00 | 3.300,00 |
| 24 | DISJUNTOR 3X400 Produto feito de material magnético e com ligação por bornes de estribo. Composição: Termoplástico e ligação por bornes de estribo. Utilizado para proteção do circuito elétrico. Dentro das normas da NBR e ABNT vigentes. | 1,00 | UN | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 25 | ELO FUSÍVEL de alta 10 k | 20,00 | PC | 7,00 | 140,00 |
| 26 | FIO PARALELO 2,50MM condutor de fio sólido de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 1, isolação de composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. Espessura: 2,5mm, cor branco. Dento das normas NBR e ABNT vigentes. acondicionados em rolos ou bobinas de 100 metros cada. | 500,00 | MT | 1,60 | 800,00 |
| 27 | FIO PARALELO 4,00MM condutor de fio sólido de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 1, isolação de composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF, característica de não-propagação e auto-extinção do fogo, classe térmica 70°C. Espessura: 4mm, cor branco. Dento das normas NBR e ABNT vigentes. acondicionados em rolos ou bobinas de 100 metros cada. | 500,00 | MT | 2,53 | 1.265,00 |
| 28 | FITA DEMARCAÇÃO Fita zebrada demarcação de area, rolo com 200 metros | 10,00 | UN | 9,00 | 90,00 |
| 29 | FITA ISOLANTE rolo com 10 metros | 100,00 | UN | 2,50 | 250,00 |
| 30 | KIT DE BARRAMENTO 200A LONGO barramento para quadro de distribuição norma din,padrão europeu,obs: barramento até 225ampéres. Dentro das nomas NBR e ABNT vigentes. | 2,00 | UN | 320,00 | 640,00 |
| 31 | LAMPADA 100W X 127V constituída por um filamento de tungsténio alojado no interior de um ampola invólucro de vidro, casquilho metalico, preenchida com gás inerte. Quando da passagem da corrente eléctrica pelo filamento, os electrões chocam com os átomos de tungsténio, liberando energia que se transforma em luz e calor. (cerca de 17 lm/W), produto dentro das normas ABNT vigentes e de fabricação Nacional. | 100,00 | UN | 1,30 | 130,00 |
| 32 | LAMPADA 40 W Dentro das normas da ABNT e de fabricação Nacional. | 50,00 | UN | 3,00 | 150,00 |
| 33 | LAMPADA HO 110 w | 50,00 | UN | 13,50 | 675,00 |
| 34 | LAMPADA INCANDECENTE 100W 220V constituída por um filamento de tungsténio alojado no interior de um ampola invólucro de vidro, casquilho metalico, preenchida com gás inerte. Quando da passagem da corrente eléctrica pelo filamento, os electrões chocam com os átomos de tungsténio, liberando energia que se transforma em luz e calor. (cerca de 17 lm/W), produto dentro das normas ABNT vigentes e de fabricação Nacional. | 100,00 | UN | 1,30 | 130,00 |
| 35 | LÂMPADA VAPOR DE METÁLICO 250W nome lampada vapor metálico 250w, rosca E-40, dentro das normas da ABNT, Fabricação Nacional | 2,00 | UN | 80,00 | 160,00 |
| 36 | LAMPADA VAPOR SODIO 250W 240v, rosca E-27, dentro das normas da ABNT e de fabricação Nacional. | 30,00 | UN | 28,00 | 840,00 |
| 37 | LAMPADA VAPOR SODIO 400W Bocal E-40, dentro das normas da ABNT e de fabricação Nacional. | 15,00 | UN | 40,00 | 600,00 |
| 38 | LOCAÇÃO DE GERADOR Locação de gerador 450Kva, compatíveis com carga instalada de 400 ampéres, os referidos geradores serão utilizado no caso de queda de energia, no parque de exposições no período da Expovizinhos. | 2,00 | UN | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 39 | LOCAÇÃO DE TRAFO Locação de trafo 280Kva, com recolhimento de art. O referido trafo será utilizado no palco para atender a demanda dos shows, a ser realizado no parque de exposições no período da Expovizinhos. | 1,00 | UN | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 40 | LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR Locação de um transformador de 150Kva, com chave de 400 ampéres, o referido transfomador será utilizado para alimentar o parque de diversões no período da Expovizinhos. Instalado e com recolhimento de ART. | 1,00 | UN | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 41 | LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR Locação de transformador de 112Kva, o referido transfomador será utilizado para alimentar o parque de exposições no período da Expovizinhos. Instalado e com recolhimento de ART. 110V/220V. | 6,00 | UN | 3.000,00 | 18.000,00 |
| 42 | LUMINÁRIA LM3 400W Kits completo de luminária LM3, 400w, incluso os parafusos de fixação no poste, todos os produtos devem estar dentro das normas da ABNT, lâmpada de fabricação naiconal | 100,00 | KITS | 380,00 | 38.000,00 |
| 43 | MANGUEIRA 3/4" X 2,5mm, preta | 200,00 | MT | 1,80 | 360,00 |
| 44 | MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADOR Teste e manutenção de um transformador de 150Kva, com recolhimento de ART. O referido transfomador será utilizado para alimentar os pavilhões 1 e 2 do parque de exposições no período da Expovizinhos. Instalado. | 1,00 | UN | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 45 | PARA RAIO 15KV NA 13,8 providos com desligador automático, suporte isolante de material polimérico, conectores de Linha e de terra para cabos de 6 a 70mm², ferragem de fixação galvanizada a quente, identificação em alto relevo no próprio corpo. Projetados de acordo com as normas ABNT / ANSI / IEC. | 3,00 | UN | 300,00 | 900,00 |
| 46 | PARAFUSO LENTILHA COM PORCA Parafusos, rosca máquina cabeça lentilha com fenda simples, sosca WW, UNC, material aço carbono, zincado. | 40,00 | UN | 0,40 | 16,00 |
| 47 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 5/8x 12" | 10,00 | UN | 5,20 | 52,00 |
| 48 | PLUG MACHO 2P Com prensa cabo | 30,00 | UN | 3,00 | 90,00 |
| 49 | PLUGUE FEMEA Com prensa cabo | 30,00 | UN | 3,20 | 96,00 |
| 50 | PROJETOR RETÂNGULAR 250W Projetor - Refletor externo retangular, rara uma lâmpada até 250w, projetor fechado, base (rosca) E-40, corpo em chapa de alumínio brilhante, laterais em chapa de aço galvanizado, lente plana de cristal temperado, à prova de choque térmico, suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, acabamento em pintura eletrostática na cor cinza. Dimensões: Comprimento 355 mm x Altura 280 mm x Largura 170 mm | 2,00 | UN | 28,00 | 56,00 |
| 51 | REATOR ELETRONICO 1X40W BIVOLT 110 / 220 | 20,00 | UN | 13,80 | 276,00 |
| 52 | REATOR ELETRÔNICO 2X40 W BIVOLT 110 / 220 | 20,00 | UN | 23,00 | 460,00 |
| 53 | REATOR HO 110 w, 1x22v | 30,00 | UN | 36,70 | 1.101,00 |
| 54 | REATOR METÁLICO 250W tipo uso interno, potência nominal lâmpada 250 watt, tensão nominal 220 v, fator potência alto, base AFP | 2,00 | UN | 52,00 | 104,00 |
| 55 | ROLDANA PARA REX 72X72 material porcelana | 10,00 | UN | 1,70 | 17,00 |
| 56 | SOQUETE FIXO Material porcelana, aplicação lâmpada incandescente, características adicionais bocal, base e-27, especial, padrão Copel | 20,00 | UN | 3,50 | 70,00 |
| 57 | SOQUETE MOVEL Material porcelana, aplicação lâmpada incandescente, características adicionais bocal, base e-27, especial, padrão Copel | 20,00 | UN | 3,80 | 76,00 |
| 58 | SUPER POSTE Com 18 metros, 4 pétalas, Lâmpada 400w - vapor sódio, conforme memorial descritivo, planilha e projetos em anexo. | 3,00 | UN | 6.000,00 | 18.000,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 156.166,10 |

2.1. Os produtos entregues deverão ser de primeira linha e estar em conformidade com as normas do  INMETRO e ABNT em sua versão mais recente. Na entrega serão verificadas as  quantidades e especificações conforme especificações descritas no ato convocatório.

3. DA ENTREGA

A previsão de retirada total é em até 6 (seis) meses, podendo ser dilatado mediante confecção de Termo Aditivo, obedecida à legislação em vigor e havendo interesse da Administração.

Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação do Departamento de Compras deste Município no Parque de Exposição, as despesas referentes a entrega ficam por conta da licitante vencedora.

Os produtos deverão ter garantia mínima de 1 (um) ano, garantia da proponente, sendo que os produtos que apresentarem problema deverão ser substituídos no prazo máximo de 1(uma) hora.

Referente as locações itens 38, 39, 40 e 41 a empresa deverá efetuar o Recolhimento da ART para ligação junto a COPEL dos transformadores.

Fica sob responsabilidade da empresa vencedora o funcionamento e manutenção dos transformadores durante o período de locação, conforme determinação do Departamento de Compras.

É de responsabilidade da proponente vencedora as despesas com o transporte, instalação e manutenção dos itens locados na presente licitação.

4. OUTRAS PRESCRIÇÕES

Na entrega serão verificadas quantidades e especificações descritas neste anexo e demais documentos equivalentes ao presente certame.

- SERÃO DESCLASSIFICADAS AS EMPRESAS QUE:

- ALTERAREM AS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITAS NESTE ANEXO;

- NÃO APRESENTAR A MARCA OU PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS OFERTADOS,  CONFORME SOLICITADO NO ITEM 5 DO EDITAL.

ANEXO  II

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(modelo de declaração)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos,  deverá informar tal situação no mesmo documento.

Dois Vizinhos, ......................... de ...................................... de 2011.

_______________________________________

Assinatura do Responsável Legal da empresa

Carimbo do CNPJ da empresa

NOTA(*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(modelo de declaração)

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

A empresa .................................................................................................... inscrita no CNPJ...........................................................estabelecida na....................................................................... declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

________________, em ______ de __________________ de 2011.

_______________________________________

Assinatura do Responsável Legal da empresa

Carimbo do CNPJ da empresa

NOTA(*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL E DADOS SOBRE A EMPRESA

(modelo de declaração)

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr(a) ______________________________, Portador(a) do RG nº ___________________ e CPF nº __________________________.

Declaramos ainda outros dados da empresa:

NOME DA FANTASIA: ..............................................................

RAMO DE ATIVIDADE Nº: ......................................................

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: ....................................................

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: ...................................................

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

____________________, _____/____________, de 2011.

______________________________________

Assinatura do Responsável Legal da Empresa

Carimbo do CNPJ da empresa

NOTA(*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO

ANEXO V

CARTA DE CREDENCIAMENTO

(modelo de declaração)

FORA DOS ENVELOPES 01 E 02, JUNTO COM O CREDENCIAMENTO

À Comissão de Licitações

A empresa..................................................estabelecida..........................................................inscrita no CNPJ nº................................................através do presente, credenciamos o Sr..............................................,portador da cédula de identidade nº......................................de do CPF nº,............................................. a participar da licitação instaurada pelo Município de Dois Vizinhos, na modalidade de Pregão, sob o nº ........................./2011, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa,bem como formular propostas, lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

..................................................., de..................., de 2011.

_____________________________________

Assinatura do Responsável legal da empresa

Carimbo do CNPJ da empresa

(*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES 01 E 02, NO INÍCIO DA SESSÃO – ACOMPANHADO POR DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO.

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

FORA DOS ENVELOPES 01 E  02, JUNTO COM O CREDENCIAMENTO

À Comissão de Licitações

À

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº ................../2011

A empresa..............................................., estabelecida..........................................................inscrita no CNPJ sob o nº ...............................................................declara, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão e seus anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art  4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002.

..............................., de 2011

_______________________________________

Assinatura do Responsável Legal da empresa

Carimbo do CNPJ da empresa

(*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES 01 E 02, NO INÍCIO DA SESSÃO.

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006

FORA DOS ENVELOPES 01 e 02, JUNTO COM O CREDENCIAMENTO

À Comissão de Licitações

A empresa ....................................................inscrita no CNPJ nº .....................................................estabelecida na................através de seu contador ........, CRC nº......................................DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

(    ) - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de

14/12/2006;

(    ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei

Complementar nº 123, de 14/12/2006.

(   ) - COOPERATIVA, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

______________________________________

CARIMBO E ASSINATURA DO CONTADOR

constando o Número de CRC

Carimbo do CNPJ da empresa

(*) NOTA: DOCUMENTO OPCIONAL (caso a empresa se enquadre como Microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa) - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES 01 E 02, NO INÍCIO DA SESSÃO