ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

PREGÃO PRESENCIAL, para o AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SERVIDOR), COM RECURSOS DO VIGIA-SUS INVESTIMENTO – EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

O presente instrumento apresenta a especificação, quantidade, e valor máximo estimado para cada item objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 159/2015. Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações constantes na tabela abaixo e observados dos esclarecimentos constantes deste anexo:

| Lote 001 |
| --- |
| Item | Código do produto/ serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 31635 | SERVIDOR Características mínimas: 2 processadores Intel Xeon E5-2640 v3 (2.6 Ghz/8-core/20Mb/90w) Placa de rede (Mbps ) 4 PORTAS 10/100/1000. Quantidade de processador suportado: 2. Memoria Padrão 2 x 16GB SR DDR4 – 2133. Disco RígidoPadrão 2 x 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in HOT-PLUG HARD DRIVE, Disco máximo: CHASSIS PARA ATÉ 8 HARD DRIVES DE 2,5", Interface de discos SAS/SATA/SSD. Slots PCI Express: 7 SLOTS PCI. Slot de memória livre: 22 Slot de memória total:24 Controladora: 2GB 12GB ( Raid 0, 1, 5, 10, 6 e 60) BAIAS DE DISCOS LIVRES: 6, TRILHOS ESTÁTICOS DO MESMO FABRICANTE,CONTROLADORAS COMPATÍVEIS SMART ARRAY P440AR 2G, PERC H730P Baias de Disco Ocupadas:2 DVD ROM, SATA, INTERNO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE HOT PLUG, 750W, (2) CABO DE FORÇA, C13, BR14136, 2M, 250V, 10A, BRASIL | 1,00 | UN | 27.076,44 | 27.076,44 |
| TOTAL | 27.076,44 |

3. DA ENTREGA E GARANTIA

3.1. O equipamento deverá ser entregue (sem ônus de entrega), e poderá ser fiscalizada pela Comissão Especial para recebimento de produtos e equipamentos, designada pelo Decreto n.º 11946/2015.

3.2. A empresa vencedora deverá atender as solicitações da Secretaria de Administração e Finanças/Secretaria de Saúde/Departamento de Vigilância, no prazo máximo de 08 (oito) dias, contados do momento do recebimento da requisição de produtos.

3.3.  Comprovado que o produto fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta ou apresente algum defeito, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital.

3.4. O equipamento  deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ANBT, INMETRO, e demais órgãos, atentando-se o proponente, principalmente para prescrição do art. 39, inciso VIII da Lei n° 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3.5. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanção prevista no edital e na legislação vigente.

- SERÃO DESCLASSIFICADAS AS EMPRESAS QUE:

- ALTERAREM AS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS SERVIÇOS DESCRITOS NESTE ANEXO;

- NÃO APRESENTAR A MARCA OU PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS OFERTADOS, E TAMBÉM PROSPECTO DO PRODUTO COTADO, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 05 DO EDITAL.