## BDI serv
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas
Edital : | TP -xxx
Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: | Saneamento Rural
Local da Obra: | Linha Tartari
Empresa Prop.: | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: | 2016-08-10
Identifique o tipo de obra: | 3 | 0
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | 0 | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 | x | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | 0 | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 | x | COM Desoneração.
| Intervalo de admissibilidade |  |  |  | Ac | 4.93%
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos | S | 0.49%
Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 4.93% | G | 0.49%
Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.49% | R | 1.39%
Risco | 1% | 1.39% | 1.74% | 1.39% | DF | 0.99%
Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 0.99% | L | 8.04%
Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 8.04% | l1 | 3.65%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65% | l2 | 3%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 3% | l3 | 2%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 2%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 24.84% | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 27.58% | 20.34% | 22.12% | 25%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Responsável Técnico: | FABIANO TOSCAN
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | CREA - PR 112503/D
Responsavel Legal: | RAUL CAMILO ISOTTON
Carimbo e Assinatura | PREFEITO

## QCI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
Edital : |  | TP -xxx | Unid: |  | 1
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Valor Tot. c/ BDI: |  | 25299.5686
Empreendimento: |  | Saneamento Rural | Custo/Km |  | 25299.5686
Local da Obra: |  | Linha Tartari
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | 2016-08-10
BDI serviços: |  | 27.58%
| ITEM . | DESCRIÇÃO | % DO GRUPO |  | VALOR DO GRUPO: | TOTAL ACUM.
| .1 | PERFURAÇÃO DE POÇO - BDI SERVIÇOS 27,58% | 100% |  | 25299.5686 | 25299.5686
| TOTAL : |  | 100% |  | 25299.5686 | 0
|  |  | Responsável Técnico: | FABIANO TOSCAN
|  |  | Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | CREA - PR 112503/D
|  |  | Responsavel Legal: | RAUL CAMILO ISOTTON
|  |  | Carimbo e Assinatura | PREFEITO

## Orçamento
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Edital : |  | TP -xxx | Unid: |  | 1
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo/Km |  | 25299.5686
Empreendimento: |  | Saneamento Rural
Local da Obra: |  | Linha Tartari | Sinapi:Setembro de 2016
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx | Enc. Sociais Desonerados: 88,33%(Hora)50,67%(Mês)
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx | Sanepar: 'Jun / 2015 OGU s/BDI
Data Base: |  | 2016-08-10
BDI serviços: |  | 27.58%
ITEM . | REF. Sanepar | DESCRIÇÃO | UM | VALOR UNIT. | QUANT. | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL
.1 |  | PERFURAÇÃO DE POÇO - BDI SERVIÇOS 27,58% |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 25299.5686
POÇOS PROFUNDOS BDI: 27,58%
CANTEIRO DE OBRAS
Sanepar | 500102 | Transporte e instalação - Rotativa (prof. até 350 m) | ud | 5480.52 | 1 | 6991.7852 | 6991.7852
PERFURAÇÃO ROTATIVA (ATÉ 350 m) - ROCHAS SEDIMENTARES CONSOLIDADAS - RSC
Sanepar | 500602 | DN 152 (6") | m | 92.6 | 100 | 118.1346 | 11813.465
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM TUBO LISO DIN 2440, AÇO PRETO
Sanepar | 502201 | DN 152 (6") | m | 33.94 | 12 | 43.299 | 519.5883
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO
Sanepar | 503402 | DN 152 (6") | ud | 105.6 | 1 | 134.7194 | 134.7194
CIMENTAÇÃO DO POÇO
Sanepar | 504001 | Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia | m3 | 357.24 | 1 | 455.7497 | 455.7497
INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA PARA TESTE DE VAZÃO
Sanepar | 507501 | Profundidade até 100,00 m | ud | 94.86 | 1 | 121.0178 | 121.0178
TESTE DE VAZÃO
Sanepar | 507610 | Recuperação de nível | h | 57.3 | 72 | 73.1006 | 5263.2431
VALOR TOTAL DA OBRA : | [6 empty] | 19831.0986
BDI : | [6 empty] | 5468.47
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: | [6 empty] | 25299.5686
|  |  | Responsável Técnico: | FABIANO TOSCAN
|  |  | Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | CREA - PR 112503/D
|  |  | Responsavel Legal: | RAUL CAMILO ISOTTON
|  |  | Carimbo e Assinatura | PREFEITO

## CRON
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Edital : |  | TP -xxx | Unid: |  | 1
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Valor Tot. c/ BDI: |  | 25299.5686
Empreendimento: |  | Saneamento Rural | Custo/km |  | 25299.5686
Local da Obra: |  | Linha Tartari
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | 2016-08-10
BDI serviços: |  | 27.58%
| ITEM . | DESCRIÇÃO |  | VALOR DO GRUPO |  | MÊS °1 | MÊS °2 | MÊS °3 | MÊS °4 | MÊS °5 | MÊS °6 | MÊS °7 | MÊS °8 | MÊS °9 | MÊS °10 | MÊS °11 | % TOTAL
| .1 | PERFURAÇÃO DE POÇO - BDI SERVIÇOS 27,58% |  | 25299.5686 |  | MÊS °1: 50%; MÊS °2: 50% | 100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
| % TOTAL DE EXECUÇÃO: |  |  | 100% |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| TOTAL: |  |  | 25299.5686 |  | 12649.7843 | 12649.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUM.: |  |  |  |  | 12649.7843 | 25299.5686 | 25299.5686 | 25299.5686 | 25299.5686 | 25299.5686 | 25299.5686 | 25299.5686 | 25299.5686 | 25299.5686 | 25299.5686
[5 empty] | Responsável Técnico: | MÊS °1: FABIANO TOSCAN
[5 empty] | Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | MÊS °1: CREA - PR 112503/D
[5 empty] | Responsavel Legal: | MÊS °1: RAUL CAMILO ISOTTON
[5 empty] | Carimbo e Assinatura | MÊS °1: PREFEITO