## P. BDI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas
Edital : | TP-015
Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: | Ampliação CMEI Mãe Maria
Local da Obra: | Rua São Luis Scrosoppi, 94 - Bairro Santa Luzia
Empresa Prop.: | preencher
CNPJ: | preencher
Data Base: | 2018-01-19
Identifique o tipo de obra: | 1 | 0
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | 0 | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 | x | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 |  | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 | x | COM Desoneração.
| Intervalo de admissibilidade |  |  |  |  | Ac | preencher
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos |  | S | preencher
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | preencher | Atenção, observar os intervalos! | G | preencher
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | preencher | Atenção, observar os intervalos! | R | preencher
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | preencher | Atenção, observar os intervalos! | DF | preencher
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | preencher | Atenção, observar os intervalos! | L | preencher
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | preencher | Atenção, observar os intervalos! | l1 | preencher
I1: PIS e COFINS |  |  |  | preencher |  | l2 | preencher
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | preencher |  | l3 | 4.5%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | #VALUE! |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | #VALUE! |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Responsável Técnico: | preencher
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | preencher
Responsavel Legal: | preencher
Carimbo e Assinatura | preencher

## QCI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
Edital : |  | TP-015 | Área Ampliação: |  | 261.94
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Valor Tot. c/ BDI: |  | #VALUE!
Empreendimento: |  | Ampliação CMEI Mãe Maria | Custo R$/m2 |  | #VALUE!
Local da Obra: |  | Rua São Luis Scrosoppi, 94 - Bairro Santa Luzia
Empresa Prop.: |  | preencher
CNPJ: |  | preencher
Data Base: |  | 2018-01-19
BDI c/ desoneração: |  | #VALUE!
| ITEM . | DESCRIÇÃO | % DO GRUPO |  | VALOR DO GRUPO: | TOTAL ACUM.
| .1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| .2 | ESTRUTURA | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| .3 | VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| .4 | COBERTURA | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| .5 | ABERTURAS | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| .6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| .7 | PINTURA E SERVIÇOS FINAIS | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL : |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Responsável Técnico: | preencher
|  |  | Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | preencher
|  |  | Responsavel Legal: | preencher
|  |  | Carimbo e Assinatura | preencher

## Orçamento
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Edital : |  | TP-015 | Área Ampliação: |  | 261.94 |  | m²
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo R$/m2 |  | #VALUE!
Empreendimento: |  | Ampliação CMEI Mãe Maria
Local da Obra: |  | Rua São Luis Scrosoppi, 94 - Bairro Santa Luzia
Empresa Prop.: |  | preencher
CNPJ: |  | preencher
Data Base: |  | 2018-01-19
BDI c/ desoneração: |  | #VALUE!
ITEM . | REF. | DESCRIÇÃO | UN. | VALOR UNIT. | QUANT. | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL
SALAS DE AULA
.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 240 | 2.25 | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 74077/2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | 4.34 | 261.94 | #VALUE! | #VALUE!
1.3 | COT. | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO (SALA DOS PROFESSORES) | M2 | 7.1 | 16 | #VALUE! | #VALUE!
1.4 | 72226 alterado | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO | M2 | 11.14 | 16 | #VALUE! | #VALUE!
1.5 | 73899/2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 92.77 | 0.53 | #VALUE! | #VALUE!
.2 |  | ESTRUTURA |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
2.1 | 74156/3 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 47.45 | 80 | #VALUE! | #VALUE!
2.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 98.76 | 15.12 | #VALUE! | #VALUE!
2.3 | 95955 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 1833.62 | 8.85 | #VALUE! | #VALUE!
2.4 | 74106/1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 9.25 | 41.58 | #VALUE! | #VALUE!
.3 |  | VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
3.1 | 87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 58.7 | 218.85 | #VALUE! | #VALUE!
3.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2.9 | 437.7 | #VALUE! | #VALUE!
3.3 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 23.86 | 437.7 | #VALUE! | #VALUE!
3.4 | 74106/1 | IMPERMEABILIZACAO DE PLATIBANDA, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 9.25 | 27.54 | #VALUE! | #VALUE!
3.5 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 38.71 | 24.75 | #VALUE! | #VALUE!
3.6 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 38.51 | 3.9 | #VALUE! | #VALUE!
3.7 | 55835* | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 57.05 | 5.43 | #VALUE! | #VALUE!
3.8 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO DESEMPENADO, NÃO ARMADO (E = 7CM). AF_07/2016 | M3 | 506.65 | 8.31 | #VALUE! | #VALUE!
3.9 | 10515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | M2 | 28.76 | 98 | #VALUE! | #VALUE!
3.10 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 4.75 | 53.3 | #VALUE! | #VALUE!
3.11 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR POLIDO COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 56.39 | 111.4 | #VALUE! | #VALUE!
.4 |  | COBERTURA |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
4.1 | 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, COM PINTURA | M2 | 98.02 | 277.21 | #VALUE! | #VALUE!
4.2 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA PINTADA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 104.04 | 292.68 | #VALUE! | #VALUE!
4.3 | 11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | 43.99 | 108.5 | #VALUE! | #VALUE!
4.4 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 32.08 | 50.3 | #VALUE! | #VALUE!
4.5 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 39.09 | 24.2 | #VALUE! | #VALUE!
4.6 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 23.37 | 50 | #VALUE! | #VALUE!
4.7 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 65.07 | 2.25 | #VALUE! | #VALUE!
4.8 | 73964/6* | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 48.9 | 2.25 | #VALUE! | #VALUE!
.5 |  | ABERTURAS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
5.1 | 34379 | JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL) | UN | 378.5 | 26.4 | #VALUE! | #VALUE!
5.2 | 91327 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 597.28 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
5.3 | COT. | GRADE DE FERRO EM TUBO REDONDO 3/4", PINTADA | M2 | 95 | 25.15 | #VALUE! | #VALUE!
5.4 | COT. | PORTÃO DE FERRO EM TUBO REDONDO 3/4", COM FECHADURA E DOBRADIÇAS, PINTADO (1,00X2,10M) | UN | 320 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
6.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.71 | 206.8 | #VALUE! | #VALUE!
6.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.46 | 184.2 | #VALUE! | #VALUE!
6.3 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.28 | 52.1 | #VALUE! | #VALUE!
6.4 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.56 | 143.4 | #VALUE! | #VALUE!
6.5 | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1.6 | 25 | #VALUE! | #VALUE!
6.6 | 1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 2.86 | 20 | #VALUE! | #VALUE!
6.7 | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.43 | 35.9 | #VALUE! | #VALUE!
6.8 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.11 | 160.5 | #VALUE! | #VALUE!
6.9 | 38062 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 5.06 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
6.10 | 38068 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 10.4 | 4 | #VALUE! | #VALUE!
6.11 | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32.58 | 17 | #VALUE! | #VALUE!
6.12 | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35.72 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
6.13 | 38776 alterado | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED DE 40 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | 112.16 | 12 | #VALUE! | #VALUE!
6.14 | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 49.56 | 24 | #VALUE! | #VALUE!
6.15 | 38769 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 26.11 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
6.16 | 38781 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 36.76 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
6.17 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 10.25 | 4 | #VALUE! | #VALUE!
6.18 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 13A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 10.74 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
6.19 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 11.57 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
6.20 | 39804 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN | UN | 64.89 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
.7 |  | PINTURA E SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
7.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 2.33 | 103.04 | #VALUE! | #VALUE!
7.2 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 17.07 | 103.04 | #VALUE! | #VALUE!
7.3 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 12.37 | 290.52 | #VALUE! | #VALUE!
7.4 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8.03 | 290.52 | #VALUE! | #VALUE!
7.5 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2.46 | 261.94 | #VALUE! | #VALUE!
VALOR TOTAL DA OBRA : | [6 empty] | #VALUE!
BDI : | [6 empty] | #VALUE!
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | Responsável Técnico: | preencher
|  |  | Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | preencher
|  |  | Responsavel Legal: | preencher
|  |  | Carimbo e Assinatura | preencher

## CRONO MORADIAS 08-08-07 (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| #REF! |  | ÁREA TOTAL 1008,00 m2
Cliente: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DOIS VIZINHOS -PR
| Serviços | Total do Ítem |  | 1º Mes |  | 2º Mes |  | 3º Mes |  | 4º Mes |  | 5º Mes |  | 6º Mes
|  | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%)
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais R($) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais Acumulados R($) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Serviços | Total do Ítem |  | 7º Mes |  | 8º Mes |  | 9º Mes |  | 10º Mes |  | 11º Mes |  | 12º Mes
|  | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%)
1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais R($) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais Acumulados R($) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## CRON
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Edital : |  | TP-015 | Área Ampliação: |  | 261.94
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Valor Tot. c/ BDI: |  | #VALUE!
Empreendimento: |  | Ampliação CMEI Mãe Maria | Custo R$/m2 |  | #VALUE!
Local da Obra: |  | Rua São Luis Scrosoppi, 94 - Bairro Santa Luzia
Empresa Prop.: |  | preencher
CNPJ: |  | preencher
Data Base: |  | 2018-01-19
BDI c/ deson.: |  | #VALUE!
| ITEM . | DESCRIÇÃO |  | VALOR DO GRUPO |  | MÊS °1 | MÊS °2 | MÊS °3 | MÊS °4 | MÊS °5 | MÊS °6 | MÊS °7 | MÊS °8 | MÊS °9 | % TOTAL
| .1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #VALUE! |  | MÊS °1: 100% | 100%
| .2 | ESTRUTURA |  | #VALUE! |  | MÊS °1: 75%; MÊS °2: 25% | 100%
| .3 | VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS |  | #VALUE! |  | MÊS °1: 50%; MÊS °2: 50% | 100%
| .4 | COBERTURA |  | #VALUE! |  | MÊS °2: 50%; MÊS °3: 50% | 100%
| .5 | ABERTURAS |  | #VALUE! |  | MÊS °3: 100% | 100%
| .6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | #VALUE! |  | MÊS °3: 100% | 100%
| .7 | PINTURA E SERVIÇOS FINAIS |  | #VALUE! |  | MÊS °3: 100% | 100%
| % TOTAL DE EXECUÇÃO: |  |  | 100% |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL: |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL ACUM.: |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Responsável Técnico: | MÊS °1: preencher
[5 empty] | Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | MÊS °1: preencher
[5 empty] | Responsavel Legal: | MÊS °1: preencher
[5 empty] | Carimbo e Assinatura | MÊS °1: preencher