## P. BDI -1 (hidden)
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas (MATERIAIS)
Edital : | TP -xxx
Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: | Saneamento Rural
Local da Obra: | Linha São Valentim
Empresa Prop.: | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: | xxxxxxxxxxxxxx
Identifique o tipo de obra: | 6 | 0
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | 0 | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 | x | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | 0 | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 | x | COM Desoneração.
| Intervalo de admissibilidade |  |  |  | Ac | 3.45%
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos | S | 0.48%
Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45% | G | 0.48%
Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48% | R | 0.85%
Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85% | DF | 0.85%
Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85% | L | 5.11%
Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.11% | l1 | 3.65%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65% | l2 | 0%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 0% | l3 | 2%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 2%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 15.28% | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 17.72% | 20.34% | 22.12% | 25%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura

## P. BDI -2
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas (SERVIÇOS)
Edital : | TP -xxx
Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: | Saneamento Rural
Local da Obra: | Linha São Valentim
Empresa Prop.: | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: | xxxxxxxxxxxxxx
Identifique o tipo de obra: | 3 | 0
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | 0 | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 | x | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | 0 | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 | x | COM Desoneração.
| Intervalo de admissibilidade |  |  |  | Ac | 0%
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos | S | 0%
Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71% |  | G | 0%
Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75% |  | R | 0%
Risco | 1% | 1.39% | 1.74% |  | DF | 0%
Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17% |  | L | 0%
Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4% |  | l1 | 0%
I1: PIS e COFINS |  |  |  |  | l2 | 0%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  |  | l3 | 2%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 2%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 0% | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 2.041% | 20.34% | 22.12% | 25%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura

## QCI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
Edital : |  | TP -xxx | Und | 1
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Valor Tot. c/ BDI: | 0
Empreendimento: |  | Saneamento Rural | Custo R$/ml | 0
Local da Obra: |  | Linha São Valentim
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | xxxxxxxxxxxxxx
BDI c/ desoneração: SERVIÇOS |  | 2.041%
BDI c/ desoneração: MATERIAIS |  | 17.72%
| ITEM . | DESCRIÇÃO | % DO GRUPO | VALOR DO GRUPO: | TOTAL ACUM.
| .1 | PERFURAÇÃO DE POÇO | #DIV/0! | 0 | 0
| .2 | CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ÁGUA, TRATAMENTO E CASA TIPO "E" | #DIV/0! | 0 | 0
| .3 | RAP - RESERVATORIO APOIADO 20 M³ | #DIV/0! | 0 | 0
| .4 | ESTAÇÃO ELEVATORIA EET - 1 | #DIV/0! | 0 | 0
| .5 | RAP - RESERVATORIO APOIADO 05 M³ | #DIV/0! | 0 | 0
| .6 | RDA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | #DIV/0! | 0 | 0
| .7 | LDA - LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA | #DIV/0! | 0 | 0
| 8. | PLACA DE OBRA | #DIV/0! | 0 | 0
| 9. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SERVIÇOS E MATERIAIS) | #DIV/0! | 0 | 0
| TOTAL : |  | #DIV/0! | 0 | 0
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura

## Orçamento
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Edital : |  | TP -xxx | Und |  | 1
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo R$/ml |  | 0
Empreendimento: |  | Saneamento Rural
Local da Obra: |  | Linha São Valentim
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx | Enc. Sociais Desonerados: 88,33%(Hora)50,42%(Mês)
Data Base: |  | xxxxxxxxxxxxxx
BDI c/ desoneração: SERVIÇOS |  | 2.041%
BDI c/ desoneração: MATERIAIS |  | 17.72%
ITEM . | REF. Sanepar | DESCRIÇÃO | UM | VALOR UNIT. | QUANT. | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL
.1 |  | PERFURAÇÃO DE POÇO |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
POÇOS PROFUNDOS BDI: 27,58%
CANTEIRO DE OBRAS
Sanepar | 500102 | Transporte e instalação - Rotativa (prof. até 350 m) | ud |  | 1 | 0 | 0
PERFURAÇÃO ROTATIVA (ATÉ 350 m) - ROCHAS SEDIMENTARES CONSOLIDADAS - RSC
Sanepar | 500604 | DN 216 (8 1/2") | m |  | 156 | 0 | 0
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM TUBO LISO DIN 2440, AÇO PRETO
Sanepar | 502201 | DN 152 (6") | m |  | 12 | 0 | 0
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO
Sanepar | 503402 | DN 152 (6") | ud |  | 1 | 0 | 0
CIMENTAÇÃO DO POÇO
Sanepar | 504001 | Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia | m3 |  | 1 | 0 | 0
INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA PARA TESTE DE VAZÃO
Sanepar | 507501 | Profundidade até 100,00 m | ud |  | 1 | 0 | 0
TESTE DE VAZÃO
Sanepar | 507610 | Recuperação de nível | h |  | 48 | 0 | 0
.2 |  | CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ÁGUA, TRATAMENTO E CASA TIPO "E" |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
| 2.1 | CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ÁGUA-SERVIÇOS BDI: 27,58% |  |  |  |  | 0
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
Sanepar | 40109 | Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m | m³ |  |  | 0 | 0
ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA
Sanepar | 40601 | Profundidade 0 m < h <= 1 m | m³ |  |  | 0 | 0
ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
Sanepar | 41301 | Manual | m³ |  |  | 0 | 0
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
CONCRETO CONVENCIONAL
Sanepar | 82101 | Não estrutural | m³ |  |  | 0 | 0
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE
PINTURA
Sanepar | 120422 | Esmalte sintético | m2 |  |  | 0 | 0
INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA
Sanepar | 140102 | Submerso até 6 CV a 25 CV - Posicionamento | ud |  |  | 0 | 0
Sanepar | 140105 | Montagem de edutor de 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
MONTAGEM DE TUBULAÇÃO
Sanepar | 143662 | Tubo e conexão FG JR 1 1/4" a 2" | ud |  |  | 0 | 0
Sanepar | 143693 | Corte de tubo - FD, Aço e FG | ud |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DIVERSOS
OUTROS SERVIÇOS
Sanepar | 143684 | Montagem de tubo pvc js dn 20 eletroduto cabo da bomba | ud |  |  | 0 | 0
| 00001C | Execução de roscas em tubo FG ate 3" | ud |  |  | 0 | 0
| 2.2 | CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ÁGUA-MATERIAIS BDI:17,728% |  |  |  |  | 0
MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO
Sinapi | 3939 | Luva FG com rosca BSP 1 1/2" |  |  |  | 0 | 0
Sinapi | 7697 | Tubo FG classe média c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 1.1/2" | M |  |  | 0 | 0
Sinapi | 9867 | Tubo PVC JS NBR 5648 DE DN 20 | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 4209 | Niple duplo FG 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 1809 | Curva FG 90º fêmea 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
0
Sinapi | 12424 | União FG c/ assento cônico de bronze 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 6319 | Te red FG com rosca BSP 1 1/2"x1" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 10409 | Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 6297 | Te FG rosca BSP 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
| 00002C | Registro de gaveta EB 387 PB 145 CL 125 rosca BSP Ø 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 112 | Adaptador PVC JE PBA bolsa / rosca DN 50" | ud |  |  | 0 | 0
OUTROS MATERIAIS
DIVERSOS
| 00003C | Fornecimento de bomba submersa, conforme especificação. Q=5,00m³/h; Hmt=162,83mca. | ud |  |  | 0 | 0
| 00004C | Cabo de cobre, têmpera mole, seção retangular, isolamento 0,75 KV, PVC 70 oC, tipo Eledeep plastichumbo, para uso em bomba submersa. 3x16mm² - | m |  |  | 0 | 0
Sinapi | 766 | Bucha redução FG 1" x 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 4888 | Bujão FG 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
| 2.3 | TRATAMENTO - SERVIÇOS BDI: 27,58% |  |  |  |  | 0
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA
Sanepar | 40601 | Profundidade 0 m < h <= 1 m | m³ |  |  | 0 | 0
ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
Sanepar | 41301 | Manual | m³ |  |  | 0 | 0
FECHAMENTO
PAREDE
Sanepar | 110104 | Alvenaria de tijolo furado 1 vez | m2 |  |  | 0 | 0
INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO DE DOSADOR
Sanepar | 142701 | Dosador de coluna | ud |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS DIVERSOS
CAIXA DE ALVENARIA
Sinapi | 97905 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos, com tampa de concreto, dimensões 400 x 400 x 400mm | ud |  |  | 0 | 0
ITENS COMPLEMENTARES
DIVERSOS
Sanepar | 143684 | Montagem de tubos e conexões PVC JR 3/4" | m |  |  | 0 | 0
Sanepar | 143684 | Montagem de tubos e conexões PVC JR 1/2" | m |  |  | 0 | 0
| 2.4 | TRATAMENTO - MATERIAIS BDI:17,728% |  |  |  |  | 0
OUTROS MATERIAIS
DIVERSOS
Sinapi | 9868 | Tubo PVC JS NBR 5648 DE 25 mm 3/4" | m |  |  | 0 | 0
Sinapi | 3529 | Cotovelo 90º pvc rosca 3/4" c/ reforço | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 11831 | Torneira PVC rosca externa 3/4" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 1419 | Colar de tomada 50 x 3/4" c/ registro | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 37458 | Mangueira flexível 1/2" | m |  |  | 0 | 0
Sinapi | 55 | Adaptador p/ mangueira 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 4210 | Niple pvc rosca 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 9892 | União pvc rosca 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 3536 | Cotovelo pvc rosca 90º 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 9869 | Tubo PVC JS NBR 5648 DE 32 mm 1/2" | m |  |  | 0 | 0
Sinapi | 1419 | Colar de tomada PVC DN 50 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 9867 | Tubo PVC JS NBR 5648 DE 20 mm | m |  |  | 0 | 0
Sanepar | 34637 | Reservatório de fibra de vidro 250 l | ud |  |  | 0 | 0
| 00005C | Bomba dosadora eletromagnética, conforme especificação | ud |  |  | 0 | 0
| 2.5 | CASA DE TRATAMENTO TIPO "E" (CONSTRUÇÃO) BDI: 27,58% |  |  |  |  | 0
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA
Sanepar | 40602 | Profundidade 1 m < h <= 2 m | m³ |  |  | 0 | 0
ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
Sanepar | 41301 | Manual | m³ |  |  | 0 | 0
COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS
Sanepar | 41501 | Sem controle do GC | m³ |  |  | 0 | 0
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
ESTACA MOLDADA "IN LOCO"
Sanepar | 80102 | Perfuração manual Ø 20 cm (5 tf) | m |  |  | 0 | 0
FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE
Sanepar | 80901 | Plana em madeira não aparelhada | m² |  |  | 0 | 0
ARMADURA
Sanepar | 81901 | Em aço CA-25 | kg |  |  | 0 | 0
CONCRETO CONVENCIONAL
Sanepar | 82102 | fck = 15 MPa | m³ |  |  | 0 | 0
FECHAMENTO
PAREDE
Sanepar | 110103 | Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez | m² |  |  | 0 | 0
COBERTURA
Sanepar | 83101 | Laje Pré-moldada Para forro, vão até 4,00 metros | m² |  |  | 0 | 0
Sanepar | 120603 | Impermebilização Emulsão de asfalto (hidroasfalto) | m² |  |  | 0 | 0
ESQUADRIA DE MADEIRA
Sanepar | 110503 | Porta de 1 folha lisa de 0,80 x 2,10 m | ud |  |  | 0 | 0
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE
PISO, SOLEIRA E DEGRAU
Sanepar | 120103 | Camada de regularização com argamassa desempenada sem impermeabilizante | m3 |  |  | 0 | 0
PAREDE, TETO E BEIRAL
Sanepar | 120301 | Chapisco fino, traço 1:3 em parede | m² |  |  | 0 | 0
Sanepar | 120307 | Emboço, traço 1:3:8 em parede | m² |  |  | 0 | 0
Sanepar | 120313 | Reboco, cal e areia traço 1:3 em parede calfino | m² |  |  | 0 | 0
Sinapi | 88415 | Aplicação manual de Fundo selador em paredes e laje internas e externas. | m² |  |  | 0 | 0
Sinapi | 88416 | Aplicação manual de pintura texturizada acrilica em paredes e lajes uma cor | m² |  |  | 0 | 0
URBANIZAÇÃO
VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS
Sanepar | 150101 | Cerca de arame farpado com 14 fios | m |  |  | 0 | 0
Sanepar | 150106 | Portão para veículos | ud |  |  | 0 | 0
PAISAGISMO
Sanepar | 150201 | Plantio de grama em leiva | m² |  |  | 0 | 0
.3 |  | RAP - RESERVATORIO APOIADO 20 M³ |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
| 3.1 | SERVIÇOS, RAP 20m³ BDI: 27,58% |  |  |  |  | 0
INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO
Sanepar | 141401 | Até 25 m³ | ud |  |  | 0 | 0
MONTAGEM DE TUBULAÇÃO
Sanepar | 143662 | Tubo e conexão FG JR 1 1/4" a 2" | ud |  |  | 0 | 0
| 00001C | Execução de roscas em tubo FG ate 3" | ud |  |  | 0 | 0
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA
Sanepar | 40601 | Profundidade 0 m < h <= 1 m | m³ |  |  | 0 | 0
ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
Sanepar | 41301 | Manual | m³ |  |  | 0 | 0
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE TUBO
PINTURA
Sanepar | 120422 | Esmalte sintético | m2 |  |  | 0 | 0
| 3.2 | MATERIAIS -RAP 20m³ BDI:17,728% |  |  |  |  | 0
MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO
CURVA FG
VAI PARA BOMBA
Sinapi | 3272 | Adaptador com flange rosca BSP p/ caixa 1 1/2" | und |  |  | 0 | 0
Sinapi | 12424 | União FG c/ assento cônico de bronze 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 4209 | Niple duplo FG 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
| 00002C | Registro de gaveta EB 387 PB 145 CL 125 rosca BSP Ø 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 7697 | Tubo FG classe média c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 1.1/2" | M |  |  | 0 | 0
Sinapi | 1809 | Curva FG 90º fêmea 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 89596 | Adaptador PVC JE PBA bolsa / rosca DN 50" | ud |  |  | 0 | 0
| 00006C | Reservatório de 20m³ em fibra de vidro com tampa, conforme espec | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 6297 | Te FG rosca BSP 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 10409 | Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
| 3.4 | BASE PARA RAP de 20m³ BDI: 27,58% |  |  |  |  | 0
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
ESTACA MOLDADA "IN LOCO"
Sanepar | 80102 | Perfuração manual Ø 20 cm (5 tf) | m |  |  | 0 | 0
FORMA P/ FUNDAÇÃO E BALDRAME
Sanepar | 80901 | Plana em madeira não aparelhada | m² |  |  | 0 | 0
ARMADURA
Sanepar | 81901 | Em aço CA-25 | kg |  |  | 0 | 0
CONCRETO CONVENCIONAL
Sanepar | 82101 | Não estrutural | m³ |  |  | 0 | 0
Sanepar | 82102 | fck = 15 MPa | m³ |  |  | 0 | 0
URBANIZAÇÃO
VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS
Sanepar | 150101 | Cerca de arame farpado com 14 fios | m |  |  | 0 | 0
Sanepar | 150107 | Portão para pedestres | ud |  |  | 0 | 0
PAISAGISMO
Sanepar | 150201 | Plantio de grama em leiva | m² |  |  | 0 | 0
.4 |  | ESTAÇÃO ELEVATORIA EET - 1 |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
| 4.1 | SERVIÇOS, EET 1, RAP 05m³ BDI: 27,58%
0
INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA
Sanepar | 140110 | Horizontal até 10 CV | ud |  |  | 0 | 0
Sanepar | 141401 | Até 25 m³ | ud |  |  | 0 | 0
MONTAGEM DE TUBULAÇÃO
Sanepar | 143662 | Tubo e conexão FG JR 1 1/4" a 2" | ud |  |  | 0 | 0
| 00001C | Execução de roscas em tubo FG ate 3" | ud |  |  | 0 | 0
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA
Sanepar | 40601 | Profundidade 0 m < h <= 1 m | m³ |  |  | 0 | 0
ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
Sanepar | 41301 | Manual | m³ |  |  | 0 | 0
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE TUBO
PINTURA
Sanepar | 120422 | Esmalte sintético | m2 |  |  | 0 | 0
| 4.2 | MATERIAIS - EET 1, RAP 20m³ BDI:17,728%
|  | MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO |  |  |  |  | 0
VAI PARA BOMBA
Sinapi | 3272 | Adaptador com flange rosca BSP p/ caixa 1 1/2" | und |  |  | 0 | 0
Sinapi | 12424 | União FG c/ assento cônico de bronze 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 4209 | Niple duplo FG 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
| 00002C | Registro de gaveta EB 387 PB 145 CL 125 rosca BSP Ø 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 7697 | Tubo FG classe média c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 1.1/2" | M |  |  | 0 | 0
Sinapi | 3936 | Luva RD FG Rosca BSP 1 1/2x 1 1/4" | und |  |  | 0 | 0
Sinapi | 4190 | Niple duplo red FG 1 1/4 - 3/4" | und |  |  | 0 | 0
Sinapi | 1809 | Curva FG 90º fêmea 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
VEM DO POÇO
Sinapi | 7697 | Tubo FG classe média c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 1.1/2" | M |  |  | 0 | 0
Sinapi | 1809 | Curva FG 90º fêmea 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 4209 | Niple duplo FG 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 6298 | Te FG rosca BSP 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
| 00002C | Registro de gaveta EB 387 PB 145 CL 125 rosca BSP Ø 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 12424 | União FG c/ assento cônico de bronze 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 10409 | Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 3272 | Adaptador com flange rosca BSP p/ caixa 1 1/2" | und |  |  | 0 | 0
Sinapi | 89596 | Adaptador PVC JE PBA bolsa / rosca DN 50" | ud |  |  | 0 | 0
| 00007C | Reservatório de 5m³ em fibra de vidro com tampa, conforme espec | ud |  |  | 0 | 0
VAI PRA RAP 05M³
Sinapi | 1809 | Curva FG 90º fêmea 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 4209 | Niple duplo FG 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 12424 | União FG c/ assento cônico de bronze 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 6319 | Te red FG com rosca BSP 1 1/2"x1" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 4888 | Bujão FG 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
| 00002C | Registro de gaveta EB 387 PB 145 CL 125 rosca BSP Ø 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 10409 | Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 7697 | Tubo FG classe média c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 1.1/2" | M |  |  | 0 | 0
Sinapi | 790 | Bucha de red FG com rosca BSP 1 1/2".1 1/4" | und |  |  | 0 | 0
Sinapi | 768 | Bucha de red FG com rosca BSP 1 1/4".1/2" | und |  |  | 0 | 0
Sinapi | 108 | Adaptador PVC je bolsa/roscan 1" 32mm | und |  |  | 0 | 0
| 00008C | Conjunto moto-bomba horizontal, conforme especificação. Q=2,50m3 Hmt=83,38mca | ud |  |  | 0 | 0
| 4.3 | EET1 - CASA DE PROTEÇÃO DA BOMBA BDI: 27,58% |  |  |  |  | 0
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA
Sanepar | 40602 | Profundidade 1 m < h <= 2 m | m³ |  |  | 0 | 0
ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
Sanepar | 41301 | Manual | m³ |  |  | 0 | 0
COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS
Sanepar | 41501 | Sem controle do GC | m³ |  |  | 0 | 0
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
ESTACA MOLDADA "IN LOCO"
Sanepar | 80102 | Perfuração manual Ø 20 cm (5 tf) | m |  |  | 0 | 0
FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE
Sanepar | 80901 | Plana em madeira não aparelhada | m² |  |  | 0 | 0
ARMADURA
Sanepar | 81901 | Em aço CA-25 | kg |  |  | 0 | 0
CONCRETO CONVENCIONAL
Sanepar | 82102 | fck = 15 MPa | m³ |  |  | 0 | 0
FECHAMENTO
PAREDE
Sanepar | 110103 | Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez | m² |  |  | 0 | 0
COBERTURA
Sanepar | 83101 | Laje pré-moldada Para forro, vão até 4,00 metros | m² |  |  | 0 | 0
Sanepar | 120603 | Impermebilização Emulsão de asfalto (hidroasfalto) | m² |  |  | 0 | 0
ESQUADRIA DE MADEIRA
Sanepar | 110503 | Porta de 1 folha lisa de 0,80 x 2,10 m | ud |  |  | 0 | 0
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE
PISO, SOLEIRA E DEGRAU
Sanepar | 120103 | Camada de regularização com argamassa desempenada sem impermeabilizante | m3 |  |  | 0 | 0
PAREDE, TETO E BEIRAL
Sanepar | 120301 | Chapisco fino, traço 1:3 em parede | m² |  |  | 0 | 0
Sanepar | 120307 | Emboço, traço 1:3:8 em parede | m² |  |  | 0 | 0
Sanepar | 120313 | Reboco, cal e areia traço 1:3 em parede | m² |  |  | 0 | 0
Sinapi | 88415 | Aplicação manual de Fundo selador em paredes e laje internas e externas. | m² |  |  | 0 | 0
Sinapi | 88416 | Aplicação manual de pintura texturizada acrilica em paredes e lajes uma cor | m² |  |  | 0 | 0
URBANIZAÇÃO
VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS
Sanepar | 150101 | Cerca de arame farpado com 14 fios | m |  |  | 0 | 0
Sanepar | 150107 | Portão para pedestres | ud |  |  | 0 | 0
PAISAGISMO
Sanepar | 150201 | Plantio de grama em leiva | m² |  |  | 0 | 0
| 4.4 | BASE PARA RAP de 05m³ (anexo a EET1) BDI: 27,58% |  |  |  |  | 0
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
ESTACA MOLDADA "IN LOCO"
Sanepar | 80102 | Perfuração manual Ø 20 cm (5 tf) | m |  |  | 0 | 0
FORMA P/ FUNDAÇÃO E BALDRAME
Sanepar | 80901 | Plana em madeira não aparelhada | m² |  |  | 0 | 0
ARMADURA
Sanepar | 81901 | Em aço CA-25 | kg |  |  | 0 | 0
CONCRETO CONVENCIONAL
Sanepar | 82101 | Não estrutural | m³ |  |  | 0 | 0
Sanepar | 82102 | fck = 15 MPa | m³ |  |  | 0 | 0
.5 |  | RAP - RESERVATORIO APOIADO 05 M³ |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
| 5.1 | SERVIÇOS, RAP 05m³ BDI: 27,58% |  |  |  |  | 0
INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO
INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA
Sanepar | 141401 | Até 25 m³ | ud |  |  | 0 | 0
MONTAGEM DE TUBULAÇÃO
Sanepar | 143662 | Tubo e conexão FG JR DN 2" | ud |  |  | 0 | 0
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA
Sanepar | 40601 | Profundidade 0 m < h <= 1 m | m³ |  |  | 0 | 0
ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
Sanepar | 41301 | Manual | m³ |  |  | 0 | 0
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE TUBO
PINTURA
Sanepar | 120422 | Esmalte sintético | m2 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | MATERIAIS -RAP 05m³ BDI:17,728% |  |  |  |  | 0
MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO
CURVA FG
VAI PARA BOMBA
Sinapi | 3272 | Adaptador com flange rosca BSP p/ caixa 1 1/2" | und |  |  | 0 | 0
Sinapi | 12424 | União FG c/ assento cônico de bronze 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 4209 | Niple duplo FG 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
| 00002C | Registro de gaveta EB 387 PB 145 CL 125 rosca BSP Ø 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 7697 | Tubo FG classe média c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 1.1/2" | m |  |  | 0 | 0
Sinapi | 1809 | Curva FG 90º fêmea 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 791 | Bucha de Redução 1.1/2"x 1" | und |  |  | 0 | 0
Sinapi | 764 | Bucha de Redução 1.1/2" | und |  |  | 0 | 0
Sinapi | 108 | Adaptador PVC je bolsa/roscan 1" 32mm | und |  |  | 0 | 0
| 00007C | Reservatório de 5m³ em fibra de vidro com tampa, conforme espec | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 6297 | Te FG rosca BSP 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
Sinapi | 10409 | Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/2" | ud |  |  | 0 | 0
| 5.4 | BASE PARA RAP de 05m³ BDI: 27,58% |  |  |  |  | 0
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
ESTACA MOLDADA "IN LOCO"
Sanepar | 80102 | Perfuração manual Ø 20 cm (5 tf) | m |  |  | 0 | 0
FORMA P/ FUNDAÇÃO E BALDRAME
Sanepar | 80901 | Plana em madeira não aparelhada | m² |  |  | 0 | 0
ARMADURA
Sanepar | 81901 | Em aço CA-25 | kg |  |  | 0 | 0
CONCRETO CONVENCIONAL
Sanepar | 82101 | Não estrutural | m³ |  |  | 0 | 0
Sanepar | 82102 | fck = 15 MPa | m³ |  |  | 0 | 0
0
URBANIZAÇÃO
VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS
Sanepar | 150101 | Cerca de arame farpado com 14 fios | m |  |  | 0 | 0
Sanepar | 150107 | Portão para pedestres | ud |  |  | 0 | 0
PAISAGISMO
Sanepar | 150201 | Plantio de grama em leiva | m² |  |  | 0 | 0
.6 |  | RDA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
| 5.1 | RDA - SERVIÇOS BDI: 27,58% |  |  |  |  | 0
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA
Sanepar | 40201 | Profundidade 0 m < h <= 2 m | m³ |  |  | 0 | 0
ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
Sanepar | 41302 | Mecânico | m³ |  |  | 0 | 0
ASSENTAMENTOS
TUBULAÇÃO DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV, JE - PARA ÁGUA
Sanepar | 90101 | DN 50 | m |  |  | 0 | 0
TUBULAÇÃO DE PVC, JS
Sanepar | 90303 | Diam. 32 mm | m |  |  | 0 | 0
| 5.2 | RDA - MATERIAIS BDI:17,728% |  |  |  |  | 0
MATERIAL DE PVC - ÁGUA
TUBO PVC
Sinapi | 36378 | Tubo PVC JEI PBA CL 20 NBR 5647 DN 50 | m |  |  | 0 | 0
Sinapi | 9869 | Tubo PVC JS NBR 5648 DE 32 mm | m |  |  | 0 | 0
Sinapi | 7048 | Te PVC JE BBB PBA DN 50 | UN |  |  | 0 | 0
Sinapi | 7140 | Te PVC JS 32 mm | UN |  |  | 0 | 0
Sinapi | 820 | Luva de Redução PVC DN 50x32mm para rede de agua(NBR 10351) | UN |  |  | 0 | 0
Sinapi | 1845 | Curva PVC 90º JE PBA DN 50 | UN |  |  | 0 | 0
Sinapi | 1957 | Curva PVC 90º JE PBA DN 32 | UN |  |  | 0 | 0
Sinapi | 1189 | Cap PVC JS 32 mm | UN |  |  | 0 | 0
Sinapi | 7698 | Tubo FG classe média c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 1.1/4 DN 32" | m |  |  | 0 | 0
Sinapi | 7696 | Tubo FG classe média c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 2" DN 50" | m |  |  | 0 | 0
Sinapi | 9888 | Luva fg com rosca BSP DN 1.1/4" 32mm | UN |  |  | 0 | 0
Sinapi | 9887 | Luva fg com rosca BSP DN 2" 50mm | UN |  |  | 0 | 0
.7 |  | LDA - LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
| 7.1 | LDA - SERVIÇOS BDI: 27,58% |  |  |  |  | 0
LIGAÇÕES PREDIAIS
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS PELA CONTRATADA -
RAMAL DN 15 PEAD, CAVALETE DN ¾" PVC - REDE PVC OU F°F°
Sanepar | 171201 | No passeio sem pavimento | ud |  |  | 0 | 0
| 7.2 | LDA - SERVIÇOS BDI:17,728% |  |  |  |  | 0
MATERIAL DE PVC - ÁGUA
Sinapi | 1402 | Colar de tomada PVC DN 32 3/4" | unid |  |  | 0 | 0
Sinapi | 1419 | Colar de tomada PVC DN 50 3/4" | unid |  |  | 0 | 0
Sinapi | 74253/1 | Ramal PEAD DE DN 20 | m |  |  | 0 | 0
Sinapi | 61 | Adaptador pvc p/ pead DN 20 x 3/4" | unid |  |  | 0 | 0
KIT CAVALETE
DIVERSOS
Sinapi | 12774 | Hidrometro 5,00m3/H, D=3/4" | unid |  |  | 0 | 0
Sanepar | 170413 | Cavalete 3/4", rede PEAD no passeio | unid |  |  | 0 | 0
Sinapi | 89351 | Registro de pressão DN 3/4" roscavel | unid |  |  | 0 | 0
Sinapi | 7602 | Torneira de Jardim em latao 3/4 | unid |  |  | 0 | 0
8. |  | PLACA DE OBRA |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
OUTROS
DIVERSOS BDI: 27,58%
Sinapi | 74209/001 | Fornecimento e instalação de placa de obra padrão funasa, com dimensões de 2,0m x 1,50m | m² |  | 3 | 0 | 0
9. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SERVIÇOS E MATERIAIS) |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
OUTROS
MATERIAIS BDI:17,728%
| 00009C | Fornecimento de materiais para instalação do quadro de comando e sistema eletrico da EET1, conforme quantitativo específico. | ud |  |  | 0 | 0
| 00011C | Fornecimento de materiais para instalação do quadro de comando e sistema eletrico da CBS 01, conforme quantitativo específico. | ud |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS BDI: 27,58%
| 00010C | Fornecimento de mão de obra para instalação do quadro de comando e sistema eletrico da EET1, conforme quantitativo específico. | ud |  |  | 0 | 0
| 00012C | Fornecimento de mao de obra para instalação do quadro de comando e sistema eletrico da CBS 01, conforme quantitativo específico. | ud |  |  | 0 | 0
VALOR SERVIÇOS : | [6 empty] | 0
VALOR BDI SERVIÇOS : | [6 empty] | 0
VALOR MATERIAIS : | [6 empty] | 0
VALOR BDI MATERIAIS : | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: | [6 empty] | 0
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura

## CRON
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Edital : |  | TP -xxx | Und |  | 1
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Valor Tot. c/ BDI: |  | 0
Empreendimento: |  | Saneamento Rural | Custo R$/ml |  | 0
Local da Obra: |  | Linha São Valentim
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | xxxxxxxxxxxxxx
BDI c/ desoneração: SERVIÇOS |  | 27.58%
BDI c/ desoneração: MATERIAIS |  | 17.72%
| ITEM . | DESCRIÇÃO |  | VALOR DO GRUPO |  | MÊS °1 | MÊS °2 | MÊS °3 | MÊS °4 | MÊS °5 | MÊS °6 | MÊS °7 | MÊS °8 | MÊS °9 | MÊS °10 | MÊS °11 | % ITEM
| .1 | PERFURAÇÃO DE POÇO |  | 0 |  | MÊS °1: 50%; MÊS °2: 50% | #DIV/0!
| .2 | CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ÁGUA, TRATAMENTO E CASA TIPO "E" |  | 0 |  | MÊS °2: 100% | #DIV/0!
| .3 | RAP - RESERVATORIO APOIADO 20 M³ |  | 0 |  | MÊS °2: 100% | #DIV/0!
| .4 | ESTAÇÃO ELEVATORIA EET - 1 |  | 0 |  | MÊS °3: 100% | #DIV/0!
| .5 | RAP - RESERVATORIO APOIADO 05 M³ |  | 0 |  | MÊS °3: 100% | #DIV/0!
| .6 | RDA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |  | 0 |  | MÊS °4: 45%; MÊS °5: 45%; MÊS °6: 10% | #DIV/0!
| .7 | LDA - LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA |  | 0 |  | MÊS °4: 45%; MÊS °5: 45%; MÊS °6: 10% | #DIV/0!
| 8. | PLACA DE OBRA |  | 0 |  | MÊS °1: 100% | #DIV/0!
| 9. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SERVIÇOS E MATERIAIS) |  | 0 |  | MÊS °6: 100% | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
| % TOTAL DE EXECUÇÃO: |  |  | 100% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL: |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUM.: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura

## cotação (hidden)
COTAÇÃO DE MERCADO
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR |  |  | Valor Unit Medio . | CBO CONSTRUTORA BRASILEIRA DE OBRAS | EMLIFOZ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA
Empreendimento: Saneamento Rural
Local da Obra: Comunidade São Valemtim
Codig | Especificação | Med.
00001C | Execução de roscas em tubo FG ate 3" | ud | 48.57 | 51.2 | 31.2 | 63.3
00002C | Registro de gaveta EB 387 PB 145 CL 125 rosca BSP Ø 1 1/2" | ud | 140.7 | 132.5 | 164.3 | 125.3
00003C | Fornecimento de bomba submersa, conforme especificação. Q=5,00m³/h; Hmt=162,83mca. | ud | 5323.64 | 4860.41 | 5830.21 | 5280.3
00004C | Cabo de cobre, têmpera mole, seção retangular, isolamento 0,75 KV, PVC 70 oC, tipo Eledeep plastichumbo, para uso em bomba submersa. 3x16mm² - | m | 33.83 | 32.8 | 33.5 | 35.2
00005C | Bomba dosadora eletromagnética, conforme especificação | ud | 1165.63 | 1285.3 | 1386.3 | 825.3
00006C | Reservatório de 20m³ em fibra de vidro com tampa, conforme espec | ud | 5066 | 4800 | 5198 | 5200
00007C | Reservatório de 5m³ em fibra de vidro com tampa, conforme espec | ud | 1920.1 | 2000 | 1580 | 2180.3
00008C | Conjunto moto-bomba horizontal, conforme especificação. Q=2,50m3 Hmt=83,38mca | ud | 2696.73 | 2157.3 | 3102.3 | 2830.6
00009C | Fornecimento de materiais para instalação do quadro de comando e sistema eletrico da EET1, conforme quantitativo específico. | ud | 2574.44 | 3195.36 | 2134.04 | 2393.92
00010C | Fornecimento de mão de obra para instalação do quadro de comando e sistema eletrico da EET1, conforme quantitativo específico. | ud | 1006.87 | 1000 | 985.3 | 1035.3
00011C | Fornecimento de materiais para instalação do quadro de comando e sistema eletrico da CBS 01, conforme quantitativo específico. | ud | 2948.35 | 3599.41 | 2492.6 | 2753.03
00012C | Fornecimento de mao de obra para instalação do quadro de comando e sistema eletrico da CBS 01, conforme quantitativo específico. | ud | 1561.13 | 1580.2 | 1483.2 | 1620
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura