## P. BDI-mat
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas (Materias)
Edital : | TP-XXX/2019
Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: | EX. DE RELOCAÇÃO DE RELE ELETRICA
Local da Obra: | Av. Rio Grande do Sul Esquina Com Rua Mario de Barros
Empresa Prop.: | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: | xxxxxxxxxxxxxx
Identifique o tipo de obra: | 6 | 0
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | 0 | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 | x | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | 0 | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 | x | COM Desoneração.
| Intervalo de admissibilidade |  |  |  | Ac | 0%
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos | S | 0%
Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% |  | G | 0%
Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% |  | R | 0%
Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% |  | DF | 0%
Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% |  | L | 0%
Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% |  | l1 | 0%
I1: PIS e COFINS |  |  |  |  | l2 | 0%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 0% | l3 | 4.5%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 0% | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 4.71% | 20.34% | 22.12% | 25%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura

## P. BDI-Serv
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas
Edital : | TP-XXX/2019
Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: | EX. DE RELOCAÇÃO DE RELE ELETRICA
Local da Obra: | Av. Rio Grande do Sul Esquina Com Rua Mario de Barros
Empresa Prop.: | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: | xxxxxxxxxxxxxx
Identifique o tipo de obra: | 4 | 0
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | 0 | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 | x | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | 0 | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 | x | COM Desoneração.
| Intervalo de admissibilidade |  |  |  | Ac | 0%
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos | S | 0%
Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93% |  | G | 0%
Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56% |  | R | 0%
Risco | 1% | 1.48% | 1.97% |  | DF | 0%
Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11% |  | L | 0%
Lucro | 8% | 8.31% | 9.51% |  | l1 | 0%
I1: PIS e COFINS |  |  |  |  | l2 | 0%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  |  | l3 | 4.5%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 0% | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 4.71% | 20.34% | 22.12% | 25%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura

## QCI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
Edital : |  | TP-XXX/2019
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: |  | EX. DE RELOCAÇÃO DE RELE ELETRICA
Local da Obra: |  | Av. Rio Grande do Sul Esquina Com Rua Mario de Barros
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | xxxxxxxxxxxxxx
BDI - Materias |  | 4.71%
BDI - Serviços |  | 4.71%
| ITEM . | DESCRIÇÃO | % DO GRUPO | VALOR DO GRUPO: | TOTAL ACUM.
| .1 | MATERIAIS | #DIV/0! | 0 | 0
| .2 | MÃO DE OBRA | #DIV/0! | 0 | 0
| TOTAL : |  | #DIV/0! | 0
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura

## Orçamento
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Edital : |  | TP-XXX/2019
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: |  | EX. DE RELOCAÇÃO DE RELE ELETRICA
Local da Obra: |  | Av. Rio Grande do Sul Esquina Com Rua Mario de Barros
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | xxxxxxxxxxxxxx
BDI - Materias |  | 4.71%
BDI - Serviços |  | 4.71%
ITEM . | REF. COPEL | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL
SALAS DE AULA
.1 |  | MATERIAIS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
1.1 | 117870 | ISOL.C/PINO UNIVER. 15KV POLIMERICO | UN | 30 |  | 0 | 0
1.2 | 121843 | CHAVE FUS. DSTB,TIPO C,15KV C/PF. PORCELANA | UN | 3 |  | 0 | 0
1.3 | 135640 | ESPACADOR RD 15KV COM ANEL | CJ | 80 |  | 0 | 0
1.4 | 3004503 | ISOLADOR ROLDANA | UN | 39 |  | 0 | 0
1.5 | 3005020 | ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2 AWG | UN | 10 |  | 0 | 0
1.6 | 3005046 | ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2/0 AWG | UN | 43 |  | 0 | 0
1.7 | 3005119 | ALCA ESTAI 6.4MM | UN | 2 |  | 0 | 0
1.8 | 3005135 | ALCA ESTAI 9.5MM | UN | 11 |  | 0 | 0
1.9 | 3005151 | ALCA DE SERVICO CAA 6 AWG | UN | 4 |  | 0 | 0
1.10 | 3008355 | SAPATILHA | UN | 14 |  | 0 | 0
1.11 | 3008525 | GANCHO-OLHAL | UN | 49 |  | 0 | 0
1.12 | 3009041 | ARMACAO SEC. COM 1 ESTRIBO | UN | 39 |  | 0 | 0
1.13 | 3012220 | CABO CA 2 AWG | KG | 0.1 |  | 0 | 0
1.14 | 3012816 | CORDOALHA DE ACO SM 6,4MM | KG | 6 |  | 0 | 0
1.15 | 3012859 | CORDOALHA DE ACO HS 9,5MM | KG | 147.16 |  | 0 | 0
1.16 | 3013308 | PARA-RAIOS - 15KV - 5KA DISTRIBUICAO | UN | 3 |  | 0 | 0
1.17 | 7326149 | FIO ACO-COBRE 16 MM2 | KG | 21.16 |  | 0 | 0
1.18 | 7336101 | HASTE ATERR. ACO-COBRE 2.4 M | UN | 11 |  | 0 | 0
1.19 | 7349866 | CABO DE ALUM. COBERTO 15KV 35MM | M | 100 |  | 0 | 0
1.20 | 7381638 | CONECT.TERM. COMP. COBRE 16MM2 1F | UN | 12 |  | 0 | 0
1.21 | 7381859 | CONECT. DER. CUNHA TIPO D IP E RAMAL | UN | 17 |  | 0 | 0
1.22 | 7381921 | CONECT. CUNHA 20CA-CAA / 2CA_E 9,5/ 9,5MM | UN | 15 |  | 0 | 0
1.23 | 7381930 | CONECT. CUNHA RAMAL 20CA / 16MM - 6 AWG | UN | 21 |  | 0 | 0
1.24 | 7381948 | CONECT. CUNHA 20CA/25MM-4 AWG | UN | 7 |  | 0 | 0
1.25 | 7381964 | CONECT.CUNH 20CA-CAA/20CA E 40CA-CAA/2CA | UN | 24 |  | 0 | 0
1.26 | 7399111 | BRACO ANTI-BALANCO 35KV ESPACADOR | UN | 5 |  | 0 | 0
1.27 | 8101418 | POSTE DUPLO T D/150/10,5M | UN | 1 |  | 0 | 0
1.28 | 8101434 | POSTE DUPLO T B/300/10,5M | UN | 1 |  | 0 | 0
1.29 | 8101469 | POSTE DUPLO T B/600/10,5M | UN | 1 |  | 0 | 0
1.30 | 8101930 | POSTE DUPLO T B/300/12,0M | UN | 8 |  | 0 | 0
1.31 | 8101965 | POSTE DUPLO T B/600/12,0M | UN | 4 |  | 0 | 0
1.32 | 8101485 | POSTE DUPLO T B-1,5/1000/10,5M | UN | 1 |  | 0 | 0
1.33 | 8101981 | POSTE DUPLO T B-1,5/1000/12M | UN | 3 |  | 0 | 0
1.34 | 8106800 | CABO DE COBRE COBERTO 16MM2 / 15KV | M | 20.36 |  | 0 | 0
1.35 | 3012000 | CABO DE ALUM. DUPLEX 16MM2 | M | 230 |  | 0 | 0
1.36 | 3012026 | CABO DE ALUM. TRIPLEX 16MM2 | M | 35 |  | 0 | 0
1.37 | 8108676 | CABO DE ALUM. TRIPLEX 35 MM2 | M | 200 |  | 0 | 0
1.38 | 8108749 | CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 70 MM2 | M | 517.59 |  | 0 | 0
1.39 |  | CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 25MM2 | M | 200 |  | 0 | 0
1.40 | 3012077 | CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 35MM2 | M | 38 |  | 0 | 0
1.41 | 8115036 | CRUZETA DE CONCRETO RETANG. 2.0m 250DAN | UN | 6 |  | 0 | 0
1.42 | 8115206 | MAO FRANCESA PLANA 619MM | UN | 12 |  | 0 | 0
1.43 | 8115630 | ISOLADOR DE ANC. 15KV- BASTAO POLIMERICO | UN | 48 |  | 0 | 0
1.44 | 8116989 | SUPORTE TRANSF. DT 230X125MM | UN | 2 |  | 0 | 0
1.45 | 8118000 | PARAFUSO CABECA QUAD.40MM | UN | 10 |  | 0 | 0
1.46 | 8118043 | PARAFUSO CABECA QUAD.125MM | UN | 11 |  | 0 | 0
1.47 | 8118078 | PARAFUSO CABECA QUAD.200MM | UN | 24 |  | 0 | 0
1.48 | 8118094 | PARAFUSO CABECA QUAD.250MM | UN | 20 |  | 0 | 0
1.49 | 8118116 | PARAFUSO CABECA QUAD.300MM | UN | 33 |  | 0 | 0
1.50 | 8118132 | PARAFUSO CABECA QUAD.350MM | UN | 7 |  | 0 | 0
1.51 | 8118531 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 150MM | UN | 18 |  | 0 | 0
1.52 | 8118558 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 200MM | UN | 1 |  | 0 | 0
1.53 | 8118566 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 250MM | UN | 7 |  | 0 | 0
1.54 | 8118574 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 300MM | UN | 17 |  | 0 | 0
1.55 | 8118582 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 350MM | UN | 8 |  | 0 | 0
1.56 | 8118590 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 400MM | UN | 6 |  | 0 | 0
1.57 | 8118604 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 450MM | UN | 23 |  | 0 | 0
1.58 | 8118809 | PARAFUSO CABECA ABAUL. 45MM | UN | 5 |  | 0 | 0
1.59 | 8118825 | PARAFUSO CABECA ABAUL. 70MM | UN | 5 |  | 0 | 0
1.60 | 8120005 | ARRUELA QUADRADA | UN | 155 |  | 0 | 0
1.61 | 8120200 | PORCA-OLHAL | UN | 67 |  | 0 | 0
1.62 | 8120293 | MANILHA-SAPATILHA | UN | 51 |  | 0 | 0
1.63 | 8120862 | PLACA DE CONCRETO 1000MM | UN | 13 |  | 0 | 0
1.64 | 8122229 | LACO TOPO CA 2 AWG | UN | 3 |  | 0 | 0
1.65 | 8122253 | LACO DE TOPO CA E CAA 2/0 AWG | UN | 3 |  | 0 | 0
1.66 | 8128006 | CONECTOR TERMINAL COMPRESSAO 16MM MULTIP | UN | 1 |  | 0 | 0
1.67 | 8128049 | CONECT.TERM. COMP. CA CAA 2 AWG 1F | UN | 6 |  | 0 | 0
1.68 | 8128138 | CONECTOR TERMINAL 2/0 AWG;CA/CAA/ 70MM 2 FUROS | UN | 7 |  | 0 | 0
1.69 | 8129517 | CONECTOR PERFURANTE 16-70 X 6-35 (MÉDIO) | UN | 42 |  | 0 | 0
1.70 | 8129525 | CONECTOR PERFURANTE 35-70 X 35-70 (GRANDE) | UN | 96 |  | 0 | 0
1.71 | 8129533 | CONECTOR PERFURANTE 50-120 X 6-35 | UN | 39 |  | 0 | 0
1.72 | 8130272 | ESTRIBO CONECTOR DERIV. CUNHA AL 2 CA/CAA | UN | 9 |  | 0 | 0
1.73 | 8130558 | GRAMPO ANCORA. P/CABO 02 XLPE 15KV | UN | 9 |  | 0 | 0
1.74 | 8130795 | CONECTOR DER. LV COBRE 25 A 95MM2 | UN | 3 |  | 0 | 0
1.75 | 8131201 | CONECT.CUNHA. 2CA-35MM/ 2CA E 9MM/ 6,4MM | UN | 3 |  | 0 | 0
1.76 | 8131210 | CONECT.CUNHA 4CA-CAA / 4CA-CAA OU 6,4MM X 6,4MM | UN | 4 |  | 0 | 0
1.77 | 8131856 | CONECTOR,ATERRAMENTO CUNHA; FIO 16 / HASTE 1/2 | UN | 7 |  | 0 | 0
1.78 | 8131864 | CONECTOR,ATERRAMENTO CUNHA;FIO 16/FIO 16 | UN | 11 |  | 0 | 0
1.79 | 8134502 | CINTA PLASTICA AUTO TRAVANTE. | UN | 20 |  | 0 | 0
1.80 | 8135452 | PROTETOR DE BUCHA AT DE TRAFO 15KV | UN | 3 |  | 0 | 0
1.81 | 8135657 | COBERTURA PROTETORA 15KV | UN | 3 |  | 0 | 0
1.82 | 8136050 | FIO DE ALUMINIO COBERTO P/AMARRACAO | M | 32 |  | 0 | 0
1.83 | 8139660 | BRACO TIPO L 34.5KV P/ REDE COMPACTA | UN | 5 |  | 0 | 0
1.84 | 8139733 | PERFIL U PARA REDE COMPCTA PROTEG. | UN | 7 |  | 0 | 0
1.85 | 8139741 | FIXADOR DE PERFIL U | UN | 7 |  | 0 | 0
1.86 | 8139750 | ESTRIBO PARA ESPACADOR LOSANGULAR | UN | 5 |  | 0 | 0
1.87 | 8139776 | ESPACADOR P/CRUZAMENTO AEREO 15 KV | UN | 2 |  | 0 | 0
1.88 | 8140014 | BRACO C/ GRAMPO SUSPENSAO 52MM. | UN | 7 |  | 0 | 0
1.89 | 3005178 | ALCA DE SERVICO 35MM CA/CAA/CAL | UN | 2 |  | 0 | 0
1.90 | 3010112 | LUVA DE EMENDA CA 2 AWG | UN | 3 |  | 0 | 0
1.91 | 7381956 | CONECT. CUNHA RAMAL 20CA / 50MM - 10AWG | UN | 1 |  | 0 | 0
1.92 | 8122016 | LACO PRE-FORMADO ROLDANA CA 2 AWG | UN | 4 |  | 0 | 0
1.93 | 8130566 | GRAMPO ANCORA. 20 P/ CABO XLPE 15KV | UN | 33 |  | 0 | 0
1.94 | 8131228 | CONECT. CUNHA 2CA /4CAA - 4CA | UN | 7 |  | 0 | 0
1.95 |  | LUMINÁRIAS LM-03 VAPOR DE SÓDIO 250W | UN | 18 |  | 0 | 0
1.96 |  | BRAÇO TIPO BR-2 | UN | 18 |  | 0 | 0
1.97 |  | REATOR VAPOR DE SODIO 400WC/BASE | UN | 18 |  | 0 | 0
1.98 |  | RELE FOTO ELETRONICO | UN | 18 |  | 0 | 0
1.99 |  | FIO FLEXIVEL 2,5MM | M | 150 |  | 0 | 0
.2 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
2.1 |  | MÃO DE OBRA | US | 960 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DA OBRA : | [6 empty] | 0
BDI : | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: | [6 empty] | 0
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura

## CRONO MORADIAS 08-08-07 (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| #REF! |  | ÁREA TOTAL 1008,00 m2
Cliente: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DOIS VIZINHOS -PR
| Serviços | Total do Ítem |  | 1º Mes |  | 2º Mes |  | 3º Mes |  | 4º Mes |  | 5º Mes |  | 6º Mes
|  | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%)
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais R($) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais Acumulados R($) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Serviços | Total do Ítem |  | 7º Mes |  | 8º Mes |  | 9º Mes |  | 10º Mes |  | 11º Mes |  | 12º Mes
|  | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%)
1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais R($) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais Acumulados R($) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## CRON
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Edital : |  | TP-XXX/2019
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: |  | EX. DE RELOCAÇÃO DE RELE ELETRICA
Local da Obra: |  | Av. Rio Grande do Sul Esquina Com Rua Mario de Barros
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | xxxxxxxxxxxxxx
BDI - Materias |  | 4.71%
BDI - Serviços |  | 4.71%
| ITEM . | DESCRIÇÃO | VALOR DO GRUPO |  | MÊS °1 | MÊS °2 | MÊS °3 | MÊS °4 | MÊS °5 | MÊS °6 | MÊS °7 | MÊS °8 | MÊS °9 | % TOTAL
| .1 | MATERIAIS | 0 | [10 empty] | 0%
| .2 | MÃO DE OBRA | 0 | [10 empty] | 0%
| % TOTAL DE EXECUÇÃO: |  | 100% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUM.: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura