## P. BDI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas
Edital : | TP -xxx
N° Contrato de Repasse: | Recursos proprios
Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: | Reforma de Sanitarios
Local da Obra: | Parque de Exposições
Empresa Prop.: | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: | 12/06/209
Identifique o tipo de obra: | 1 | 0
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | 0 | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 | x | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | 0 | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 | x | COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário,Tabela II item F) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 30%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:
| Intervalo de admissibilidade |  |  |  | Ac | 0%
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos | S | 0%
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% |  | G | 0%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% |  | R | 0%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | DF | 0%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | L | 0%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | l1 | 0%
I1: PIS e COFINS |  |  |  |  | l2 | 0%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 0% | l3 | 4.5%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 0% | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 4.71% | 20.34% | 22.12% | 25%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração
e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

## QCI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
Edital : |  | TP -xxx | Área da obra: | 30.2
N° Contrato de Repasse: |  | Recursos proprios | Valor Tot. c/ BDI: | 0
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo R$/m2 | 0
Empreendimento: |  | Reforma de Sanitarios
Local da Obra: |  | Parque de Exposições
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | 12/06/209
BDI Adotado |  | 4.71%
| ITEM . | DESCRIÇÃO | % DO GRUPO | VALOR DO GRUPO: | TOTAL ACUM.
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 | 0
| 2 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | #DIV/0! | 0 | 0
| 3 | ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS E CERÂMICOS | #DIV/0! | 0 | 0
| 4 | ESQUADRIAS E DIVISORIAS | #DIV/0! | 0 | 0
| 5 | HIDROSANITARIO | #DIV/0! | 0 | 0
| 6 | ELÉTRICO | #DIV/0! | 0 | 0
| 7 | PINTURA | #DIV/0! | 0 | 0
| 8 | URBANIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 | 0
| TOTAL : |  | #DIV/0! | 0 | 0
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

## Orçamento
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Edital : |  | TP -xxx | Área: | 30.2
N° Contrato de Repasse: |  | Recursos proprios | Custo R$/m2 | 0
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: |  | Reforma de Sanitarios
Local da Obra: |  | Parque de Exposições
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | 12/06/209
BDI Adotado |  | 4.71%
ITEM . | REF. | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL
1 | SINAPI ABRIL 2019 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,25X2,00 M) INCLUSIVE MADEIRAMENTO PARA ESTRUURAS E SUPORTES | M2 | 2.5 |  | 0 | 0
1.2 | COMP 01 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M | M | 7.2 |  | 0 | 0
1.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 3.8 |  | 0 | 0
1.4 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 3.8 |  | 0 | 0
1.5 | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 3.8 |  | 0 | 0
1.6 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10 |  | 0 | 0
1.7 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 11.97 |  | 0 | 0
1.8 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAMENTO, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3 |  | 0 | 0
2 | SINAPI ABRIL 2019 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
PELIMINARES
| 97633 | DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE COM REVESTIMENTO CERÂMICO , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.3 |  | 0 | 0
ESTRUTURAS
| 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 1.7 |  | 0 | 0
| 92759 | ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 55.84 |  | 0 | 0
| 92761 | ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17.08 |  | 0 | 0
| 92762 | ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 149.71 |  | 0 | 0
| 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8.08 |  | 0 | 0
| 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 23.3 |  | 0 | 0
| 90854 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 2.12 |  | 0 | 0
| 94041 | ESCORAMENTO DE LAJE, TIPO PONTALETEAMENTO DE EUCALIPTO | M2 | 4.93 |  | 0 | 0
| 74106/1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS E APARENTES, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 8.89 |  | 0 | 0
3 | SINAPI ABRIL 2019 | ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS E CERÂMICOS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
ALVENARIAS E REVESTIMENTO ARGAMASSADOS
| COMP 01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 16.3 |  | 0 | 0
| 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 77.05 |  | 0 | 0
| 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA OU PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 77.05 |  | 0 | 0
| 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO ARMADO. AF_03/2016 | M | 5 |  | 0 | 0
PISO DE CONCRETO
| 94097 | REGULÇARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO INTERNO DE EDIFICAÇÕES | M2 | 8.6 |  | 0 | 0
| 4721 | LASTRO DE PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) COM ESPALHAMENTO E=5,0CM | M3 | 0.43 |  | 0 | 0
| 94991 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NÃO ARMADO, E= 6,0CM. AF_07/2016 | M3 | 0.516 |  | 0 | 0
0
|  | REVESTIMENTO CERÂMICOS |  |  |  |  | 0
| 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 22.85 |  | 0 | 0
| 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM. AF_06/2014 | M2 | 65.3 |  | 0 | 0
4 | SINAPI ABRIL 2019 | ESQUADRIAS E DIVISORIAS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
| 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM (TROCA DE VIDROS DETERIORADOS) | M2 | 1.5 |  | 0 | 0
| 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ( PORTAS REMANESCENTES) | UN | 3 |  | 0 | 0
| 72144 | RECOLOCACAO DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 3 |  | 0 | 0
| 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO LAMBRIL COM GUARNIÇÃO, TRINCHO DE FECHADURA E FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 1.89 |  | 0 | 0
| 79627 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 4.59 |  | 0 | 0
5 | SINAPI ABRIL 2019 | HIDROSANITARIO |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
PRELIMINARES
| 97633 | DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE COM REVESTIMENTO CERÂMICO , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6.3 |  | 0 | 0
| COMP 04 | REINSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS, VASOS E PIAS | UND | 3 |  | 0 | 0
TUBULAÇÃO
| 91785 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 19.99 |  | 0 | 0
| 91788 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 19.58 |  | 0 | 0
0
|  | PEÇAS |  |  |  |  | 0
| 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 50MM, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 |  | 0 | 0
| 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL DN 25MM", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 |  | 0 | 0
| 10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | 1 |  | 0 | 0
LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS
| 74234/1 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 |  | 0 | 0
| 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA - INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA BICA ALTA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,60 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 |  | 0 | 0
| 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL BICA ALTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 |  | 0 | 0
| 36223 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 2 |  | 0 | 0
| 36223 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 2 |  | 0 | 0
| 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 3 |  | 0 | 0
| 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 3 |  | 0 | 0
| 74125/2 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 2.89 |  | 0 | 0
ESGOTO
| 91792 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 16.3 |  | 0 | 0
| 91793 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3.28 |  | 0 | 0
| 91794 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 7.53 |  | 0 | 0
| 91795 | FORNECIMENTO E INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.52 |  | 0 | 0
| 91796 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 20 |  | 0 | 0
| 89707 | RALO SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, GRELHA CROMADA, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA . AF_12/2014 | UN | 3 |  | 0 | 0
CAIXA DE PASSAGEM
| 83659 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO DIMENSOES INTERNAS 60X60 CM | UN | 1 |  | 0 | 0
FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO
FOSSA SÉPTICA 2,00X2,50-1,50
| 90085 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M | M3 | 9.375 |  | 0 | 0
| 94097 | REGULÇARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO INTERNO DE EDIFICAÇÕES | M2 | 5 |  | 0 | 0
| 4721 | LASTRO DE PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) COM ESPALHAMENTO E=5,0CM | M3 | 0.25 |  | 0 | 0
| 90854 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 1 |  | 0 | 0
| 92759 | ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.49 |  | 0 | 0
| 92762 | ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 70.32 |  | 0 | 0
| 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 6 |  | 0 | 0
| 87450 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 13.5 |  | 0 | 0
| 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 13.5 |  | 0 | 0
| 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA OU PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 13.5 |  | 0 | 0
| 74106/1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS E APARENTES, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 18.5 |  | 0 | 0
SUMIDOURO 3,0X3,00X2,0
| 90085 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M | M3 | 18 |  | 0 | 0
| 4730 | PEDRA RACHAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 15.75 |  | 0 | 0
| 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT 10 | M3XKM | 157.5 |  | 0 | 0
| 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 12.25 |  | 0 | 0
| 93374 | REATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA | M3 | 2.25 |  | 0 | 0
6 | SINAPI ABRIL 2019 | ELÉTRICO |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
| 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 44.4 |  | 0 | 0
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 71 |  | 0 | 0
| 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 23.8 |  | 0 | 0
| 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 7 |  | 0 | 0
| 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35.9 |  | 0 | 0
| 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.3 |  | 0 | 0
| 92001 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  | 0 | 0
| 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 2 |  | 0 | 0
| 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 6 |  | 0 | 0
| 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 0 | 0
| 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 |  | 0 | 0
| 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 |  | 0 | 0
7 | SINAPI ABRIL 2019 | PINTURA |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
| 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 69.79 |  | 0 | 0
| 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 69.79 |  | 0 | 0
| 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (JANELAS E PORTAS REMANESCENTES) | M2 | 10.26 |  | 0 | 0
| 74065/3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS REMANESCENTES E VISTAS DO BEIRAL) | M2 | 12.3 |  | 0 | 0
| 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 24.56 |  | 0 | 0
| 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 24.56 |  | 0 | 0
8 | SINAPI ABRIL 2019 | URBANIZAÇÃO |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
| 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 14.79 |  | 0 | 0
| 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0.29 |  | 0 | 0
| 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 4.44 |  | 0 | 0
| 90854 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | 0.22 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DA OBRA : | [6 empty] | 0
BDI : | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: | [6 empty] | 0
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

## CRONO MORADIAS 08-08-07 (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| #REF! |  | ÁREA TOTAL 1008,00 m2
Cliente: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DOIS VIZINHOS -PR
| Serviços | Total do Ítem |  | 1º Mes |  | 2º Mes |  | 3º Mes |  | 4º Mes |  | 5º Mes |  | 6º Mes
|  | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%)
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais R($) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais Acumulados R($) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Serviços | Total do Ítem |  | 7º Mes |  | 8º Mes |  | 9º Mes |  | 10º Mes |  | 11º Mes |  | 12º Mes
|  | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%)
1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais R($) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais Acumulados R($) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## CRON
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Edital : |  | TP -xxx | Área da Ampli: |  | 30.2
N° Contrato de Repasse: |  | Recursos proprios | Valor Tot. c/ BDI: |  | 0
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo R$/m2 |  | 0
Empreendimento: |  | Reforma de Sanitarios
Local da Obra: |  | Parque de Exposições
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | 12/06/209
BDI Adotado |  | 4.71%
| ITEM . | DESCRIÇÃO |  | VALOR DO GRUPO |  | MÊS °1 | MÊS °2 | MÊS °3 | MÊS °4 | MÊS °5 | MÊS °6 | MÊS °7 | MÊS °8 | MÊS °9 | % TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | [10 empty] | 0%
| 2 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  | 0 | [10 empty] | 0%
| 3 | ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS E CERÂMICOS |  | 0 | [10 empty] | 0%
| 4 | ESQUADRIAS E DIVISORIAS |  | 0 | [10 empty] | 0%
| 5 | HIDROSANITARIO |  | 0 | [10 empty] | 0%
| 6 | ELÉTRICO |  | 0 | [10 empty] | 0%
| 7 | PINTURA |  | 0 | [10 empty] | 0%
| 8 | URBANIZAÇÃO |  | 0 | [10 empty] | 0%
0%
0%
0%
0%
| % TOTAL DE EXECUÇÃO: |  |  | 100% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL: |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUM.: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

## COMPOSIÇÕES (hidden)
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M |  |  |  | 26.8 | 29.06 |  | 26.8 | 29.06
SINAPI-I | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2.7137 | 2.7137 | 0.7445 | 3.645 | 3.645
SINAPI-I | 4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3.46 | 3.46 | 0.4125 | 8.388 | 8.388
SINAPI-I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 1.013 | 1.013 | 0.111 | 9.126 | 9.126
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.7849 | 6.4198 | 0.3563 | 16.236 | 18.018
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.7484 | 15.3579 | 0.7125 | 19.296 | 21.555
SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.083292 | 0.092137 | 0.0039 | 21.357 | 23.625
COMP 01
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. |  |  |  | 43.82 | 46.99 |  | 43.82 | 46.99
SINAPI-I | 38783 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | 13.574 | 13.574 | 27.93 | 0.486 | 0.486
SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 3.2771 | 3.3755 | 0.0125 | 262.17 | 270.036
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.413 | 21.681 | 1 | 19.413 | 21.681
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.56 | 8.361 | 0.5 | 15.12 | 16.722
COMP 02
PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS INCLUSIVE FERTILIZANTE E CALCARIO |  |  |  | 8.25 | 8.66 |  | 8.25 | 8.66
SINAPI-I | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4
SINAPI-I | 25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.071 | 0.071 | 0.05 | 1.42 | 1.42
SINAPI-I | 25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.00012 | 0.00012 | 0.002 | 0.06 | 0.06
SINAPI-I | 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 0.411 | 0.411 | 0.3 | 1.37 | 1.37
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.68 | 1.858 | 0.1 | 16.8 | 18.58
SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.083 | 2.324 | 0.1 | 20.83 | 23.24
COMP 03
REINSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS, VASOS E PIAS |  |  |  | 40.86 | 42.98 |  | 40.86 | 42.98
SINAPI-I | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 7.97 | 9.21 | 0.5 | 15,94 | 18,42
SINAPI-I | 246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 5.645 | 6.52 | 0.5 | 11,29 | 13,04
SINAPI-I | 6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN | 1.69 | 1.69 | 1 | 1,69 | 1,69
SINAPI-I | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.1555 | 0.1555 | 0.05 | 3,11 | 3,11
SINAPI-I | 6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UN | 2.6 | 2.6 | 1 | 2,60 | 2,60
SINAPI-I | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 22.8 | 22.8 | 2 | 11,40 | 11,40
COMP 04