ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, por um período de 07 (sete) meses.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

O presente instrumento apresenta a especificação, quantidade, e valor máximo estimado para cada item objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2014. Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações constantes na tabela abaixo e observados dos esclarecimentos constantes deste anexo:

| Lote 001 |
| --- |
| Item | Código do produto/ serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 19937 | CABO COBRE FLEX 35MM2 | 80,00 | MT | 10,75 | 860,00 |
| 2 | 4470 | CABO COBRE FLEX 95MM Condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento Classe 2. Isolação de PVC/A 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com especiais características de não propagação e auto-extinção do fogo. Cobertura de PVC/ST1 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com especiais características de não propagação e auto-extinção do fogo. Cor da Isolação: Branca. Cores da Cobertura: Preto, azul e verde. Dentro das Normas NBR e ABNY vigentes. Acondicionamento: Rolos ou bobinas de 100m. | 50,00 | MT | 26,50 | 1.325,00 |
| 3 | 4471 | CABO FLEXIVEL 10MM Cabo elétrico flexível, material cobre, revestimento pvc - condutor 10, bitola condutor 10mm, quantidade fios 1, Cabo flexível anti-chama 10mm - a cor será definida no ato da solicitação, deverão ser apresentados em rolos, contendo cada um 100 metros e com todas as informações técnicas do produto e do fabricante, considerando "embalados em embalagens originais de fábrica que contenha as informações técnicas do produto e dados do fabricante" . Dentro das normas ABNT e INMETRO. | 10,00 | RL | 298,00 | 2.980,00 |
| 4 | 4472 | CABO FLEXIVEL 2,5MM Cabo elétrico flexível, material cobre, revestimento pvc - condutor 10, bitola condutor 2,5mm, quantidade fios 1, Cabo flexível anti-chama 2,5mm - azul, deverão ser apresentados em rolos, contendo cada um 100 metros e com todas as informações técnicas do produto e do fabricante, considerando "embalados em embalagens originais de fábrica que contenha as informações técnicas do produto e dados do fabricante" . | 50,00 | RL | 105,00 | 5.250,00 |
| 5 | 4474 | CABO FLEXIVEL 6MM Cabo elétrico flexível, material cobre, revestimento pvc - condutor 10, bitola condutor 6mm, quantidade fios 1, Cabo flexível anti-chama 6mm - cor a ser definido no ato da solicitação, deverão ser apresentados em rolos, contendo cada um 100 metros e com todas as informações técnicas do produto e do fabricante, considerando "embalados em embalagens originais de fábrica que contenha as informações técnicas do produto e dados do fabricante" . | 20,00 | RL | 195,00 | 3.900,00 |
| 6 | 8589 | CANALETA 30X30X2MT Dentro das normas ABNT e INMETRO. | 50,00 | UN | 11,00 | 550,00 |
| 7 | 2355 | CANALETA 80X80X2MT | 50,00 | UN | 23,50 | 1.175,00 |
| 8 | 30261 | CONECTOR CWM 32 | 100,00 | UN | 189,65 | 18.965,00 |
| 9 | 4602 | DISJUNTOR BIFÁSICO 20A Dentro das normas ABNT e INMETRO. | 10,00 | UN | 19,00 | 190,00 |
| 10 | 4603 | DISJUNTOR BIFÁSICO 30A Dentro das normas da ABNT e INMETRO. | 10,00 | UN | 21,15 | 211,50 |
| 11 | 4706 | DISJUNTOR BIFÁSICO 70A | 60,00 | UN | 57,50 | 3.450,00 |
| 12 | 4596 | DISJUNTOR MONO 20A | 10,00 | UN | 5,75 | 57,50 |
| 13 | 20420 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A | 10,00 | UN | 69,30 | 693,00 |
| 14 | 23201 | LAMPADA ECONOMICA 15W | 1.500,00 | UN | 9,80 | 14.700,00 |
| 15 | 726 | LAMPADA FLUORESCENTE 20 W Dentro das normas da ABNT. | 500,00 | UN | 5,60 | 2.800,00 |
| 16 | 692 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W Dentro das normas da ABNT. | 6.000,00 | UN | 5,60 | 33.600,00 |
| 17 | 1505 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W Lâmpada de vapor metálico em alta pressão de bulbo tubular, potência nominal 400w, base E-40, com fluxo luminoso mínimo de25500 lumens, tonalidade da luz branca, temperatura da cor inferior a 4000K, vida mediana igual ou superior a 9000 horas. Dentro das normas da ABNT. | 200,00 | UN | 76,50 | 15.300,00 |
| 18 | 30610 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 16 DISJUNTORES Sobrepor, barramento trifásico. Composição material, metal. | 30,00 | UN | 145,00 | 4.350,00 |
| 19 | 30609 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES sobrepor, barramento trifásico. Composição material, metal. | 30,00 | UN | 170,00 | 5.100,00 |
| 20 | 30608 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 32 DISJUNTORES sobrepor, barramento trifásico. Composição material, metal. | 30,00 | UN | 187,70 | 5.631,00 |
| 21 | 4591 | REATOR ELETRÔNICO 1X20W BIVOLT REATOR ELETRÔNICO 1X20 | 200,00 | UN | 16,90 | 3.380,00 |
| 22 | 2362 | REATOR ELETRONICO 1X40W BIVOLT 110 / 220 | 200,00 | UN | 18,90 | 3.780,00 |
| 23 | 4590 | REATOR ELETRÔNICO 2X20W BIVOLT | 500,00 | UN | 18,90 | 9.450,00 |
| 24 | 4589 | REATOR ELETRÔNICO 2X40 W BIVOLT 110 / 220 | 1.800,00 | UN | 21,00 | 37.800,00 |
| 25 | 30260 | SOQUETE DE PRESSÃO CEBOLINHA | 500,00 | UN | 0,95 | 475,00 |
| 26 | 4717 | SOQUETE DE PRESSÃO PARA LÂMPADA Fluorescente, com partida rápida. | 500,00 | UN | 2,00 | 1.000,00 |
| TOTAL | 176.973,00 |

3. ENTREGA: PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

3.1.Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega) na Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, poderão ser fiscalizados pela Comissão Especial para recebimento de produtos e equipamentos, designada peloDecreto n.º 9955/2013.

3.2. A empresa vencedora deverá atender as solicitações do Departamento de Compras e Licitações no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do momento do recebimento da requisição de compras dos produtos.

3.3.  Comprovado que o produto fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta ou apresente algum defeito, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital.

3.4. Os produtos desta licitação deverão ser de primeira linha e estar em conformidade com as normas da ABNT e INMETRO em sua versão mais recente.

3.5. Garantia dos produtos de 12 (doze) meses.

4. OUTRAS PRESCRIÇÕES

Na entrega ou execução serão verificadas quantidades e especificações descritas neste anexo e demais documentos equivalentes ao presente certame.

- SERÃO DESCLASSIFICADAS AS EMPRESAS QUE:

- ALTERAREM AS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS DESCRITOS NESTE ANEXO;

NÃO APRESENTAREM A MARCA OU PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS OFERTADOS, CONFORME SOLICITADO NO ITEM 5 DO EDITAL.